津财审预〔2025〕11号

关于天鹅寺泵站灌区渠道水毁修复项目

及勘察设计费等预算的评审报告

津市市水利局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《天鹅寺泵站灌区渠道水毁修复项目及勘察设计费等》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于天鹅寺泵站灌区渠道。工程内容主要包含渠道衬砌工程、挡土墙工程、新建涵管工程以及其他项目等。

资金来源为省级水利发展资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、水总〔2014〕429号《水利部关于发布<水利工程设计概（估）编制规定的通知》；

4、湘水建管〔2015〕130号《湖南省2015水利水电建筑预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》；

5、湘水建管〔2017〕39号关于发布《湖南省水利水电工程2015版设计概（估）算编制规定及建筑安装工程系列定额勘误表的通知》；

6、湘水发〔2019〕6号关于印发《湖南省水利厅关于印发湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知；

7、常财办发[2017]68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

8、工程勘察设计收费标准（2002年修订本）；

9、常建价〔2024〕16号文《关于发布常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格的通知》；

10、湖南省交通运输厅《关于发布<2024年11月湖南省交通建设工程材料参考价及公路工程材料价格指数的通知>》；

11、标准图集和设计、施工规范；

三、评审范围

天鹅寺泵站灌区渠道水毁修复项目工程费及勘察设计费等。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、挡土墙：

(1)清理表土、土方回填，工程量多计；

(2)土方开挖（就近堆放），根据设计图计算断面面积，工程量审增；

(3)土方开挖（外运2KM），工程量多计，运距暂按送审方报送计取，结算按实计算；

(4)土方回填（利用料），工程量多计；

(5)草皮护坡，工程量多计，子目错套，审增1530.00元。

2、天鹅寺泵站灌区渠道：

(1)C25砼渠道，按设计图计算工程量，审增金额2638.00元；

(2)草皮护坡，工程量多计，子目错套，审增247.00元；

(3)栏杆，主材单价高计，按市场询价调整。

3、其他：

(1)砂按澧县最新发布价执行；

(2)块石，根据送审方意见，运距暂按报送60KM计取，结算按实计算；

(3)不可预见费，按建筑工程费的3%计取；

(4)建设单位管理费，参照市财评相关操作规范，不计取；

(5)监理费、勘察费，按常财办发[2017]68号文计取；

(6)施工图设计费，参照相关标准及文件，按总设计费的55%计取；

(7)生产准备费、工程保险费，无计算依据，故不计入审定金额；

(8)按规定该项目下浮8个点，人工费不下浮；

(9)其他审核详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额365311.97元，审定金额243881.66元，审减金额121430.31元，审减率33.24%。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办