津财审预〔2025〕14号

关于津市市未成年人保护中心建设项目         预算的评审报告

津市市社会福利院:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市未成年人保护中心建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市大同路，工程主要内容为原康复楼老旧装修拆除、重新装修、水电安装、食堂墙面天棚装修、大门改造等。

资金来源为争取上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投[2020]233号《关于津市市未成年人保护中心建设项目可行性研究报告的批复》；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、湘建价建〔2024〕20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》

- 9、常建价〔2024〕16号《关于发布<常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格>的通知》；

- 10、常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范

12、市场询价。

三、评审范围

津市市未成年人保护中心建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、宿舍楼：

（1）阳台栏杆构件拆除，子目高套；

（2）报送清单为木质门窗拆除，按设计图调整为金属门窗拆除，子目调整；

（3）楼梯栏杆拆除、内墙面抹灰层拆除，子目高套；

（4）建筑垃圾外运，运距暂按3KM计取，结算按实计算，工程量多计；

（5）不锈钢栏杆，工程量多计，主材单价调整；

（6）墙面防水涂膜、内墙面抹灰、刷乳胶漆，子目高套；

（7）内墙面300*600墙面砖，子目高套，主材单价调整；

（8）免漆板衣柜，主材单价高计，根据送审方意见，按市场询价调整，工程量多计；

（9）回填方、C25砼基础梁，工程量多计；

（10）卫生间浴霸、LED平板灯（300*600mm）、拖把池，主材单价调整。

2、食堂：

（1）建筑垃圾外运，运距暂按3KM计取，结算按实计算；

（2）装修工程量少计，审核暂按送审工程量计取；

（3）内墙面、天棚面刷乳胶漆，子目高套；

（4）满堂脚手架，子目高套。

3、其他：

（1）材料按最新发布价调整；

（2）机制砂按澧县最新发布价调整；

（3）人工费按相关文件调整为0.947；

（4）按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

（5）其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额583217.99元，审定金额459072.47元，审减金额124145.52元，审减率21.29%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2511.94元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年一月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办