津财审预〔2025〕21号

关于津市市总工会工人文化宫

10KV配电工程预算的评审报告

津市市总工会:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市总工会工人文化宫10KV配电工程预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目为津市市总工会工人文化宫10KV配电工程，主要工作内容为：电力电缆、管线、电缆井、配电房基础、设备等。

资金来源为上级补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、省住建厅关于《调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准》的通知（湘建价〔2019〕47号）；

4、省住建厅关于印发《2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>》的通知（湘建价〔2020〕56号）；

5、省住建厅关于发布《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》的通知（湘建价〔2022〕146号）；

6、省造价管理总站关于发布《2024年湖南省建设工程人工费指数》的通知（湘建价建〔2024〕20号）；

7、市造价站关于发布《常德市二〇二五年第一期建设工程材料市场综合价》、《常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场综合价》的通知（常建价〔2025〕1号、常建价〔2024〕18号）；

8、常财办发[2017]68号《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市总工会工人文化宫10KV配电工程费及设计费。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、电缆保护管 顶管1*PE160主材单价根据市财政评审标准操作规范审减，审减1.4万元；

2、电缆井 1.2×1.5×1.2根据补充图纸计算审减，审减0.12万元；

3、低压封闭式插接母线槽 MXC-1250A单价偏高，审减0.62万元；

4、配电室排水图纸无设计，量表没在图纸上体现，暂扣，审减0.11万元；

5、配电房基础土方回填，不计买土费用，只按环保车外运3公里计取；

6、空调器 3P单价偏高，审减0.17万元；

7、防火堵料单价偏高；

8、设计费按常财办发[2017]68号计算，项目已到预算阶段，扣除初设比例40%；

9、按照政策下浮8%，人工不下浮，审减6.62万元。

六、评审结论

本工程送审金额1151875.08元，审定金额998544.47元，审减金额153330.61元，审减率13.31%（详见后附评审汇总表）。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为5875.10元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年二月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办