津财审结〔2025〕14号

关于津市市汪家桥街道鹤峰木材站

周边棚户区改造项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市汪家桥街道鹤峰木材站周边棚户区改造项目》结算进行了初步评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市汪家桥街道，工程内容：鹤峰木材站周边道路、停车位、场坪、铺装、排水、护坡、路灯等配套设施。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年8月至2023年11月。

资金来源：上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位与施工单位签订的施工合同；

3、施工方提供的结算书及工程量计算式；

4、工程签证单、工程量增补审批表、工程竣工图、竣工验收证书等；

5、津财审预[2023]57号《关于津市市汪家桥街道鹤峰木材站周边棚户区改造预算的评审报告》；

6、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

7、湘建价[2019]47号《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

8、2020年《湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省园林绿化工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、施工期间材料市场信息发布价；

10、现场踏勘了解的情况；

三、评审范围

津市市汪家桥街道鹤峰木材站周边棚户区改造费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）清单内工程：

1、换填山砾石工程量进行调整；

2、碎石厚度现场测量调整；

3、雨、污排水管网挖、填土方工程量调整；

4、雨水管道中混凝土包管工程量调整；

5、圆形雨水砖砌检查井 、雨水口深度按实调整。

（二）清单外工程：

1、电力护管模板未做；

2、碎石厚度调整；

3、青龙寺西侧道路旁原排水沟回填砖渣利用50%砼拆除转运回填不计主材；

4、项目按规定进行下浮9%（人工不下浮），再按投标优惠率总价下浮。

（三）其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目送审金额1538276.57元，审定金额1419986.14元，审减金额118290.43元，审减率7.69%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年二月十八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办