津财审预〔2025〕20号

关于津市市洞庭湖重点地区排涝能力建设项目沅澧涝区

嘉山泵站扩容改造工程前期工程预算的评审报告

津市湘澧水利建设投资有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市洞庭湖重点地区排涝能力建设项目沅澧涝区嘉山泵站扩容改造工程前期工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市境内，主要建设内容为沅澧涝区嘉山泵站扩容改造工程前期准备工程，包括新合新生物厂段光缆改迁、10KV嘉合线、津宏线、津新线改造、移动光缆改迁、津市市污水厂水渠扩宽临时管道安装及管道恢复、联通电缆改迁、长途通信光缆改迁、污水改造、幸福渠市政设施拆除及恢复、燃气改迁、箱涵有线改迁、监控线路改迁及恢复、香樟移植等。

资金来源：争取上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价〔2024〕15号《关于公布<常德市二〇二四年第十期建设工程材料市场综合价>的通知》；

- 湘建价〔2024〕20号《湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 常财办发[2017]68号--《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

- 常德市本级政府性建设项目评审(审计)标准操作规范(第一至四期)修订及补充汇编版；

- 市场询价。

三、评审范围

津市市洞庭湖重点地区排涝能力建设项目沅澧涝区嘉山泵站扩容改造工程前期工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）国防光缆改迁：

1、2020年模板转换为2022年模板；

2、电杆，按设计图高度及市场询价调整；

3、镀锌钢绞线、吊线抱箍、拉线抱箍、光缆、光缆接续器材等，按市场询价调整；

4、光缆中继段测试，子目高套；

5、入地管道改迁，开挖敷设，子目高套；

6、人（手）孔砌筑，子目高套。

（二）10KV配电改造工程：

- 电杆拆除，子目高套；

- 横担组装 ∠80*8*1600、∠80*8*2700、瓷瓶R5ET105L，单价高计，按市场询价调整；

- 杆上设备（避雷器、隔离开关），子目高套，主材按市场询价调整；

- 电力电缆YJV22-3*300、电力电缆头冷缩 3*300，子目高套；

- 非开挖拉管，子目高套。

- （三）移动光缆改迁：

1、2020年模板转换为2022年模板；

- 2、人(手)孔砌筑，子目高套；

- 3、96芯光缆及接续器材，按市场询价调整；

- 4、光缆测试，子目高套。

- （四）水管改迁：

- 1、钢管、PE塑料管、阀门、伸缩器、球墨铸铁管，按市场询价调整。

（五）联通光缆改迁：

1、2020年模板转换为2022年模板；

- 电杆，按市场询价调整；

- 镀锌钢绞线、吊线抱箍、拉线抱箍、光缆、光缆接续器材等，按市场询价调整；

- 光缆测试，子目高套；

- 长途专用塑料管道、人(手)孔砌筑，子目高套。

- （六）电信光缆改迁：

1、2020年模板转换为2022年模板；

- 光缆，工程量多计；

- 光缆及光缆接续器材等材料，按市场询价调整；

- 光缆测试，子目高套；

- 通信电(光)缆通道，子目高套。

- （七）“一企一管”污水改造：

- 1、40*4角钢、高密度HDPE双壁波纹管DN600，按市场询价调整；

- 混凝土污水井，子目高套，主材价格高计；

- 监测站房，无设计详图，暂按送审20000.00元/项列为专业工程暂估，结算按实计取。

（八）幸福渠市政设施拆除及恢复：

1、拆除路灯杆，子目高套；

2、铺设电力电缆VV-5*16w，子目高套；

3、路灯恢复，主材利旧，不重复计取；

4、混凝土雨水检查井φ1250，按市场询价调整。

（九）燃气管道改迁：

1、聚乙烯塑料管，按最新发布价调整；

2、人工挖沟槽，工程量多计；

3、监理费、设计费按常财办发[2017]68号计取。

（十）有线迁转：

1、2020年模板转换为2022年模板；

2、光缆及光缆接续器材，按市场询价调整；

（十一）交警监控线路迁转：

1、2020年模板转换为2022年模板；

2、光缆及光缆接续器材，按市场询价调整；

（十二）物联网线路改迁：

1、2020年模板转换为2022年模板；

2、光缆及光缆接续器材，按市场询价调整。

（十三）供热管改迁，根据送审方意见，暂按送审金额75211.11元/项列为暂估；

（十四）其他：

1、材料价格按最新市场材料发布价调整；

2、机制砂、回填砂按澧县最新发布价调整；

3、人工费指数按最新规定调整；

4、该项目按建筑工程、装饰工程、安装工程下浮8%，市政工程下浮9%，园林工程下浮10%（人工费不下浮）；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额2098891.94元，审定金额1515801.04元，审减金额583090.90元，审减率27.78%。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为7852.46元(不含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年二月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办