津财审〔2025〕18号

关于津市市气象局信息发布网络平台

建设项目预算的评审报告

津市市气象局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市气象局信息发布网络平台建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目为津市市气象局信息发布网络平台建设，主要工作内容为气象广域网络系统、机房系统、监控系统、扩声系统、办公综合布线及办公桌椅等设备采购，办公用房维护改造。

资金来源政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘气函〔2024〕229号《湖南省气象局关于同意成立津市市气象局的批复》；

5、湘建价〔2020〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常建价〔2024〕17号《关于发布<常德市二〇二四年第十二期建设工程材料价格>的通知》；

- 9、常建价〔2024〕18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 10、常行审发〔2023〕7号《关于印发<市级信息化建设项目初步设计方案编制规范和支出预算编制标准（试行）>的通知》;

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范;

- 12、市场询价。

三、评审范围

津市市气象局信息发布网络平台建设信息化设备采购、办公用房维护改造费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、气象内网路由器参照华为AR6140E-S品牌评审、气象内网交换机参照华为S5735S-S24T4X-XA品牌评审，招标过程中以上设备不得低于该品牌的档次和价值，以上设备含3年的免费技术支撑服务，提供辅料安装，并完成与上级主管部门的数据系统对接和联调服务；

- 2、会商终端与摄像头参照宝利通Group550品牌评审、一体化智慧屏参照华为 B2 Base86品牌评审，招标过程中以上设备不得低于该品牌的档次和价值，供货方需提供以上设备的安装、辅料、调试运行，并与上级主管部门的联调运行工作,提供专人对气象重要会议的现场维保工作，后期设备的维护维修工作，免费服务时间3年；

- 3、音箱参照湖山音箱AGF08品牌评审、专业功放参照湖山专业功放ADH22品牌评审、调音台参照湖山调音台ATK0804品牌评审，招标过程中以上设备不得低于该品牌的档次和价值，供货方需提供现场的安装服务工作与调试，提供1年的免费售后服务包括对产品质量的保修包换，同时首年提供2次的免费重要会议现场维保服务；

- 4、OPS电脑参照华为品牌评审、投屏器参照华为 Share无线投屏器品牌评审、高清LED显示屏参照艾比森KLCOB 0.9品牌评审、独立主控参照诺瓦MCTRL600品牌评审、图像拼接控制器参照淳中Pontus-C391.5UXC3品牌评审、真分集1拖4无线话筒参照湖山DS-UX20品牌评审、反馈抑制器参照湖山TDP0404R品牌评审、会商室空调参照美的 KFR-72LW/G3-1品牌评审、空调参照美的 KFR-35GW/G3-1品牌评审，招标过程中以上设备不得低于该品牌的档次和价值；

- 5、业务用计算机单价审核审减，该部分设备需要运行软件平台、数值综合气象观测业务运行信息化平台、气象资料业务系统、气象地面综合观测业务软件等核心业务软件，完成与省气象局对接,设备的性能要求高，供货方需对以上系统进行安装调试，与上级主管部门系统端口调试，提供三年免费保修服务；

- 6、数据服务器单价审核审减，该设备为气象数据专用储存设备，对数据的安全性、保密性要求高，存储设备需要人工安装，调试与内部系统对接，供货方需提供免费服务3年；

- 7、碎纸机、数字音频处理器、壁挂式小型七氟丙烷单价审核审减，以上设备含安装，供货方需提供1年免费售后服务；

- 8、UPS主机、铅酸免维护蓄电池单价审核审减，以上设备需提供安装场景搭建、设备安装调试，以及在后期使用过程中，如遇到紧急情况，遇到问题，需免费提供1年的30分钟响应服务；

- 9、枪式摄像机、NVR视频监控管理主机单价审核审减，以上设备供货后，需对设备进行安装，含现场的辅材、开槽、调试等工作，并提供1年免费的售后服务工作；

- 10、接入交换机、办公用计算机等设备单价审核审减；

- 11、办公用房室内墙面铲灰皮工程量扣除铲除室内墙面风化砂浆面工程量，铲除砂浆和灰皮为一道工序；

- 12、材料单价调整；

- 13、根据常行审发[2023]7号文，系统集成费、招标代理费、监理费审核审减；

14、按规定办公用房维护改造工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

15、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1541650.00元，审定金额1240145.28，审减金额301504.72元，审减率19.56%（详见后附评审汇总表）。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为572.91元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用简易计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中

心无关。

二○二五年二月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办