津财审结〔2024〕108号

关于津市市初中实验操作和信息科技学业水平

考试标准化考点建设项目结算的评审报告

津市市教育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市德雅中学校内，主要内容包括：考试系统平台、化学分体式考试系统、生物分体式考试系统、候考抽签室、备考室、生物实验室、通风化学实验室及计算机教室考试配套设备等采购与安装等。

本项目由中国联合网络通信有限公司常德市分公司承建。施工工期为2022年9月10日至2022年10月28日。

资金来源：上级资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2024]35号《津市市发展和改革局<关于核准津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设项目招标事项的批复>》；

5、津财审预[2024]97号《关于津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设项目预算的评审报告》；

6、施工期间市造价站发布的材料价格及市场询价;

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市初中实验操作和信息科技学业水平考试标准化考点建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

- 考试系统平台综合布线招标为暂估价，结算按实组价，审减0.09万元；

- 地面开槽及复原现场未做，审减0.66万元；

- 地面部分垫层厚度扣除地砖定额中3cm砂浆厚度，通风部分风管工程量多计，审减1.17万元；

- 其他审核内容详见审核表。

六、评审结论

该项目报审金额817795.00元，审定金额798516.17元，审减金额19278.83元，审减率2.36%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办