津财审结〔2024〕106号

关于津市市毛里湖镇李家铺中学新建运动场

跑道工程（e校计划）项目结算的评审报告

津市市教育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市毛里湖镇李家铺中学新建运动场跑道工程（e校计划）结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市毛里湖镇李家铺中学，工程主要内容为拆除与整修、新建透气性塑胶地面1438.46平米、新增排水沟、新增沉沙井、新增麻石立石等。

本项目由常德市锦安体育工程建设有限公司承建。施工工期为2024年7月28日至2024年9月5日。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、常建价[2022]6号《关于发布<常德市二〇二二年第一期安装工程材料价格>的通知》;

5、常建价〔2024〕5号《关于公布<常德市二〇二四年第四期建设工程材料市场综合价>的通知》；

6、常建价〔2023〕16号《关于发布<常德市二〇二三年第二期安装工程材料价格>的通知》；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市毛里湖镇李家铺中学新建运动场跑道工程（e校计划）工程费。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 拆除混凝土立石，原有内圈破损混凝土立石提供施工前照片，暂未扣减工程量；

- 损毁混凝土立石渣外运运距5km子目调整；

- 土方余方弃置外运按非环保车调整，运距按签证单；

- 透气型塑胶地面工程量审减；

- 砖砌挡土墙，工程量审减；

- 清除地被植物工程量扣减，根据影响资料；

- 安全责任险、环境保护费暂扣减;

- 合同外路灯未做防锈漆，量审减；

- 合同外送审已下浮，评审不另下浮。

六、评审结论

该项目报审金额558219.61元，审定金额542211.36元，审减金额16008.25元，审减率2.87%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十一月二十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办