津财审结〔2024〕112号

关于津市市三洲驿街道鱼米巷E4街区                    老旧小区改造项目工程结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道鱼米巷E4街区老旧小区改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于津市市城三洲驿街道辖区内，工程主要内容包括：改造道路、非机动车停车棚，改造雨水、污水管网，新建化粪池、新增庭院灯、雨水井、污水井、雨水口及强弱电等。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2022年10月至2023年9月。

资金来源：上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2022]110号《关于津市市三洲驿街道鱼米巷E4街区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》；

5、津财审预[2022]159号《关于津市市三洲驿街道鱼米巷E4街区老旧小区改造项目预算的评审报告》；

6、施工期间材料发布价；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道鱼米巷E4街区老旧小区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、电气工程合同内：

⑴太阳能路灯，按投标单价调整；

⑵弱电挖沟槽土方，已包含在强电中，不重复计取。

- 雨污水工程合同内：

- ⑴挖沟槽土方、中粗砂垫层、原土回填，工程量多计；

- ⑵HDPE波纹管DN400，按投标价调整。

- 道路工程合同外：

- ⑴透水砖铺装缩缝，工程量多计；

⑵道路（沥青路面及砼路面）锯缝，工程量多计；

⑶成品座椅，按市场询价调整；

⑷C25钢筋混凝土独立基础，工程量多计；

⑸增加改造水管,定额重复计取。

- 电气工程合同外：

- ⑴配管 CVPC100管、C20砼包封、C20砼包封木模，工程量多计；

⑵电力电缆井 600*600*600mm、 800*1200*1000mm，工程量多计；

⑶监控主机录像机，单价高计，按市场询价调整；

⑷硬盘，工程量多计。

6、雨污水工程合同外：

⑴雨水C20砼包封、级配碎石回填，工程量多计；

⑵雨水HDPE波纹管DN200、污水HDPE波纹管DN200，主材单价高计，按市场询价调整；

⑶600*800*700mm砼盖井，未提供抹灰相关资料。

- 其他：

- ⑴安全责任险，按提供税票计取；

⑵合同外工程材料按施工期间材料发布价调整；

⑶合同外工程，送审方已按相关规定自行下浮9个点，评审不再另行下浮，合同外审定金额再按投标优惠率下浮；

⑷其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额2967626.29元，审定金额2736179.94元，审减金额231446.35元，审减率7.80%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办