津财审结〔2024〕105号

关于津市市广场维护改造工程

结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市广场维护改造工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，主要工程内容为皇姑山广场、法治广场、九澧广场、双济广场铺装、绿化、排水及广场设施维护、改造等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2023年04月15日至2023年06月24日。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2023]18号《关于津市市广场维护改造工程预算的评审报告》；

5、施工期间材料发布价;

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市广场维护改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、皇姑山广场西：

⑴拆除人行道、拆除基层、机械平整场地、碎石、水泥混凝土，工程量多计；

⑵安砌侧（平、缘）石，预制混凝土侧石现场尺寸与合同清单尺寸不符，按市场询价调整；

⑶PVC40给水管，竣工图未见，已扣除；

⑷检查井升降、沟盖板、电力电缆、配管PC40，原合同清单无此项，调整至合同外重新组价。

3、法治广场人行道，拆除人行道、拆除基层、运石渣、水泥混凝土，工程量多计；

4、法治广场台阶，施工缝、拆除人行道、余方弃置，工程量多计；

5、法治广场游道：

⑴余方弃置，工程量多计；

⑵施工缝，超出合同清单工程量15%，调整至合同外重新组价。

6、法治广场喷泉池，立面块料拆除，工程量多计；

7、九澧广场人行道，拆除人行道、拆除基层、余方弃置、碎石，工程量多计；

8、九澧广场台阶：

⑴余方弃置、台阶，原合同清单无此项，调整至合同外重新组价；

⑵石材踢脚线，台阶中已包含，不重复计取；

⑶砖检查井、安砌侧（平、缘）石，原合同清单无此项，调整至合同外重新组价；

⑷施工围栏，已包在绿色施工安全防护措施费中，不重复计取。

9、双济广场塑木地板，龙骨基层已包含在木质面层中，不重复计取；

10、安全责任险、环境保护税，未提供相关票据，已扣减；

11、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额589386.93元，审定金额556247.82元，审减金额33139.11元，审减率5.62%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办