津财审结〔2024〕114号

关于津市市2022年度高标准农田建设项目

（审减资金）工程结算的评审报告

津市市农业农村局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2022年度高标准农田建设项目（审减资金）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本工程位于津市市境内。涉及白衣镇、毛里湖镇、新州镇、药山镇等4个镇。工作内容：主要建设内容为改造山塘11座、新建泵站2座、新建拦水坝2座；新建改造灌渠3条、整修机耕路等。

本项目由湖南金兴建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年6月19日至2023年12月31日。

资金来源为2020.2021.2022年度项目预算审减结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湖南省水利厅湘水发[2019]6号文《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》；

5、湖南省水利厅湘水建管[2016]62号文《关于印发<湖南省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法的通知（试行）>》；

6、湖南省水利厅湘水建管[2015]130号文颁发的《水利建筑工程预算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》、《水利水电设备安装工程预算定额》等；

7、常德市建设工程造价管理站发布的对应施工期的材料价格及市场询价；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市2022年度高标准农田建设项目（审减资金）的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、QG01长度审减3米，φ800一字墙审减2个，共审减0.37万元;

3、泵站DG01，进水池底板工程量审减1m³，进水池墙工程量审减3m³，钢筋工程量审减0.79t，共审减0.88万元；

4、泵站DG02,进水池底板工程量审减1m³，进水池墙工程量审减3m³，模板审减17㎡。共审减0.33万元；

5、水泥砂浆垫层计入清单外，单价重组，审减2.05万元；

6、EK02塘堰体C20现浇砼压顶及模板工程量根据现场踏勘记录调整，塘台阶模板制安拆除工程量多计，共审减0.2万元；

7、EK03塘台阶模板制安拆除工程量多计，审减0.04万元；

8、EK04塘山塘清淤工程量多计，审核按CAD竣工图测量面积计算，塘台阶模板制安拆除工程量多计，审减1.7万元；

9、EK05塘台阶模板制安拆除工程量多计，台阶混凝土工程量多计，审减0.18万元；

10、EK06塘台阶模板制安拆除工程量多计，审减0.03万元；

11、EK07塘台阶模板制安拆除工程量多计，施工排水核减，审减0.28万元；

12、EK09塘堰堤1 M7.5浆砌石挡墙工程量根据现场踏勘记录调整，审减0.17万元；

13、EK10塘台阶模板制安拆除工程量多计，审减0.04万元；

14、DG01、DG02泵站的镀锌钢管DN50、镀锌钢管DN25、PVC穿线管PC25工程量根据现场实际情况调整，审减0.09万元；

15、QG01、QG02、QG03伸缩缝（2cm厚沥青杉木板）工程量根据现场实际做法调整，QG01人行桥（1.5m跨）C25钢筋砼现浇桥板厚度按现场踏勘计算；QG02人行桥（1.5m跨）工程量按现场踏勘记录计算，共审减3.17万元；

16、撒草籽、DN300过路涵管、波纹管φ200、打松木桩、换填块石、启闭闸带启闭机700*2300、DN600铸铁拍门、DN300铸铁拍门计入合同外重组价并优惠下浮，共审减0.79万元；

17、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3399225.75元，审定金额3298440.20元，审减金额100785.55元，审减率2.96%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办