津财审预〔2024〕140号

关于虎爪山遗址文物保护利用设施建设项目

基础工程预算的评审报告

津市市文化旅游广电体育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《虎爪山遗址文物保护利用设施建设项目基础工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市虎爪山，本工程为虎爪山遗址文物保护利用设施建设项目基础工程。主要施工范围为: 拆除工程、场内挖填、新建实体围墙、新建宣传墙、新建挡土墙、排水沟、铺装工程、绿化工程。

- 资金来源为上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南咨创咨询有限公司编制预算文件和中联合创设计有限公司绘制的施工图；

3、津发改投[2023]370号《关于对虎爪山遗址文物保护利用设施建设项目可行性研究报告的批复》；

4、湘财建指[2024]85号《湖南省财政厅关于下达文化保护传承利用工程专项2024年中央预算内基建资金的通知》；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、常建价〔2024〕15号《关于公布常德市二〇二四年第十期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价〔2024〕8号《关于公布常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

11、常建价〔2024〕9号《关于发布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》；

12、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

虎爪山遗址文物保护利用设施建设项目基础工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、送审预算编制标题将设计A、B区标反，审核已更正；

2、B区新建围墙（墙身）定额材料调整，M10砌筑砂浆审核更改为M5砌筑砂浆；

3、A区新建实体砖墙、宣传墙（墙身）定额材料调整，M10砌筑砂浆审核更改为M5砌筑砂浆；

4、A区和B区部分材料不含税单价调整；

5、A区和B区排水沟砖砌定额调整；

6、油浸电力变压器-箱变基础无设计，按专业工程暂估；

7、新建围墙、宣传墙、挡土墙挖沟槽余土可场内回填，无需外运，场内转运运距暂1km以内，审核定额调整；

8、石渣外运、弃土外运以及外购土按本市环保车模式计费，由于设计未体现弃土场和取土场，故运距暂按3km计取；

9、乔木与草皮混植时，乔木养护费不另计；

10、不可预见费预算费率为5%，审核调整为3%；

11、该项目工程费用按相关规定，建筑工程下浮8个百分点、铺装工程下浮9个百分点、绿化工程下浮10个百分点，人工费不下浮；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额4187110.11元，审定金额3095176.05元，审减金额1091934.06元，审减率26.08%（详见后附评审汇总表）。

- 项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为17877.32元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办