津财审预〔2024〕131号

关于津市市2024年小型水库雨水情测报

和大坝安全监测设施建设增补项目

预算的评审报告

津市市水利局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2024年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设增补项目预算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市2024年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设增补项目，项目主要建设内容：23座小型水库新增雨水情和工程视频和防溺水监测视频球机（AI识别）等。

资金来源为国债补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

5、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

6、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

7、湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

8、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

9、市造价站关于公布《常德市二〇二四年第十期建设工程材料市场综合价》的通知（常建价〔2024〕15号）及市造价站关于发布《常德市二〇二四年第一期安装工程材料市场综合价》的通知（常建价〔2024〕8号）；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市2024年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设增补项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 立杆基础工程量调整，土方开挖、混凝土现浇木模板子目调整，主材单价调整;

- 防溺水监测视频球机(AI识别）主材单价调整；

- 视频存储卡(256GB) 主材单价调整，审减0.62万元；

- 视频通信费（扩增带宽费用）主材单价调整，审减1.15万元；

- 5口千兆工业级交换机主材单价调整;

- 无线视频传输采集模块主材单价调整;

- 工程视频监测视频球机主材单价调整;

- 免维护铅酸蓄电池（150Ah） 主材单价调整;

- 监测立杆主材单价调整;

- 机房和视频终端费用调整;

- 软件平台建设费用依据常德市行政审批服务局常行审发[2023]7号文《市级信息化建设项目初步设计方案编制规范和支出预算编制编制（试行）》，开发人月单价按13000计取调整;

- RTU遥测终端价格高计单价审减；

- 太阳能光板 2*100Wp（含支架）价格高计单价审减；

- 免维护铅酸蓄电池（150Ah） 价格高计单价审减；

- 集成调试费相应调整；

- 软件平台建设未计集成调试费；

- 该项目按规定下浮8%，人工不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额1667438.44元，审定金额1070537.79元，审减金额596900.65元，审减率35.80%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十一月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办