津财审结〔2024〕102号

关于津市市城北区污水处理提质增效

项目结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市城北区污水处理提质增效项目结算》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区内，工程主要内容为管道、箱涵检测、管道清淤、箱涵清淤和淤泥外运等。

本项目由常德旻程市政建设有限公司及湖南省建设工程质量检测中心有限责任公司联合体承建。

施工工期为2022年3月到2023年10月。

资金来源：上级补助资金和地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2021]180号《关于津市市2021年城市基础设施建设与改造项目（第二批）可行性研究报告的批复>》；

5、津财审预[2021]171号《关于津市市城北区污水处理提质增效项目预算的评审报告》；

6、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）;

7、湘建价〔2020〕56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

8、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

9、施工期间材料市场信息发布价及市场询价；

10、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市城北区污水处理提质增效项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、管道检测，结算单价按投标价调整，工程量多计；

2、管道清淤，结算单价按投标价调整，超过清单量15%以外部分列入合同外重新组价；

- 3、合同内超合同清单15%工程量部分淤泥外弃吸污车运输，子目高套；

- 4、安责险，根据提供票据计取；

- 5、合同外工程，根据相关规定按市政工程9个点下浮，人工费不下浮，再按投标优惠率进行调整；

- 6、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额7692266.45元，审定金额7018621.30元，审减金额673645.15元，审减率8.76%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办