津财审结〔2024〕103号

关于津市市古大同社区果园老区滑坡群

地质灾害治理工程结算评审的报告

津市市自然资源局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市古大同社区果园老区滑坡群地质灾害治理工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市古大同社区果园老区，主要内容为新做H1~H4及其他地段块石挡土墙、抗滑桩、沉砂池、截水沟（排水沟）等。

本项目由湖南省隧道工程有限公司常德津市市分公司。施工工期为2023年7月5日至2023年11月1日。

资金来源：上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湖南省住建厅湘建价〔2020〕56号关于印发《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》的通知；

5、施工期间材料发布价；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市古大同社区果园老区滑坡群地质灾害治理工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定以工程量现场签证单、增补审批表、竣工图以及评审现场勘查记录的工程数量为评审依据；

2、滑坡H1（合同内）：

①挡墙D2/D5/D6：

⑴挖一般土方、回填方，工程量多计；

⑵隔离层、砂砾石反滤包，现场未见也未提供相关影像资料，已扣除；

⑶DN110PVC排水管、石挡墙、墙面勾缝，工程量多计。

②挡墙D1-1/D1-2，挖一般土方、回填方，工程量多计；

③抗滑桩冠梁，基础梁、圆钢、基础梁模板，工程量多计；

④截排水工程，挖沟槽土方、混凝土排水沟C25、模板，工程量多计。

- 滑坡H2、滑坡H3（合同内）：

- ①挡墙D7、挡墙XD1、挡墙D8：

⑴挖一般土方、回填方，工程量多计；

⑵隔离层、砂砾石反滤包，现场未见也未提供相关影像资料，已扣除；

⑶DN110PVC排水管、石挡墙、墙面勾缝，工程量多计。

②截排水工程，挖沟槽土方、混凝土排水沟C25、模板，工程量多计。

4、滑坡H4（合同内）：

①挡墙D9/D10：

⑴挖一般土方，工程量多计；

⑵隔离层、砂砾石反滤包，现场未见也未提供相关影像资料，已扣除；

⑶DN110PVC排水管、石挡墙、墙面勾缝，工程量多计。

②截排水工程：

⑴混凝土排水沟C25、模板，工程量多计；

⑵墙面变形缝，现场未见。

- 5、其他地段（合同内）：

- ①挡墙XD5（长18m）/侧墙-挡墙XD4、侧墙-挡墙XD4、挡墙XD2/XD3：

⑴挖一般土方，工程量多计；

⑵隔离层、砂砾石反滤包，现场未见也未提供相关影像资料，已扣除；

⑶DN110PVC排水管、石挡墙、墙面勾缝，工程量多计。

②截排水工程，挖沟槽土方、混凝土排水沟C25、模板，工程量多计。

- 滑坡H1（变更增加）：

- ①王大秀房后、房前新增挡墙，挖一般土方、石挡土墙、墙面勾缝等，工程量多计；

- ②挡土墙DN110PVC排水管，子目高套；

③土地庙后新增排水沟、王大秀房周边排水沟，工程量多计。

- 滑坡H2（变更增加）：

- ①刘宗烈房后新增排水沟，合同内已有，不重复计取。

- 滑坡H2（变更增加）：

- ①挖一般土方、隔离层，工程量多计。

- 滑坡H1（合同外）：

- ①王大秀房前新增挡墙，C25砼围墙，子目高套；

- ②抗滑桩护壁，钢筋，工程量多计；

- ③抗滑桩挡土板，工程量多计；

- ④临时道路-碎石铺路，子目高套；

- 滑坡H2（合同外）：

- ①刘宗烈房前地坪C25砼，子目高套；

- ②施工临时道路，无详细描述，最终按场地平整计取费用；

- ③临时道路路面硬化，子目高套；

- 滑坡H3、H4、其他地段，施工临时道路，无详细描述，最终按场地平整计取费用；

- 其他地段原材料二次转运，工程量多计；

- 合同外项目已按规定下浮8%，人工费不下浮，再按投标优惠率0.14%；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额2355604.39元，审定金额2112791.81元，审减金额242812.58元，审减率10.31%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办