津财审预〔2024〕146号

关于津市市总工会工人文化宫给水及园林

配套工程预算的评审报告

津市市总工会:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市总工会工人文化宫给水及园林配套工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市工人文化宫，工程主要内容为给水管道、雨污水管道铺设、混凝土地面，人行道铺装、新做玻璃钢造型坐凳，乔灌木及地被栽植等。

资金来源为申请上级投资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘工财拨[2023]64号《湖南省总工会项目补助资金通知单》；

5、津发改投[2016]153号《关于对津市市工人文化宫建设项目可行性研究报告的批复》；

6、津发改投[2018]3号《关于对津市市工人文化宫建设项目可行性研究报告（修订版）的批复》；

7、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

8、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

9、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价〔2024〕15号《关于发布<常德市二〇二四年第十期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 常建价〔2024〕9号关于发布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知；

- 湘建价建〔2024〕20号 湖南省建设工程造价管理总站关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知；

- 有关的标准图集和设计、施工规范

15、市场询价。

三、评审范围

津市市工人文化宫给水及园林配套工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、给水工程-室外消火栓SS100/65-1.0单价过高，通过市场询价，审核审减；

2、给水工程-PE、PPR给水管冲洗、试压定额低套， DN110、160PE给水管送审单价低于信息价，审核暂按送审价计取；

3、给水工程-根据设计图纸混凝土锯缝、破除、修复工程量审减；

4、道路工程-防腐木坐凳（L=1.5m）通过市场询价，审核单价审减；

5、道路工程-拆除11cm砼路面、拆除2cm花岗岩铺装，按本市环保车外运土方“15+2”模式计费，运距暂按3km计取；

6、道路工程-现场低洼地面土方回填，按本市环保车外运土方“15+2”模式计费，运距暂按3km计取；

7、园林绿化工程-土方回填，按本市环保车外运土方“15+2”模式计费，运距暂按3km计取；

8、园林绿化工程-场内土方回填，乔木人工换土不另计；

9、园林绿化工程-乔、灌木与草皮混植时，乔木养护费不另计；

10、园林绿化工程-木槿清单定额调整；

11、园林绿化工程-清除地被植物，运距暂按3km；

12、部分材料单价调整；

13、按规定该项目工程费用根据类型分别下浮8、9、10个百分点，人工费不下浮；

14、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1722825.53元，审定金额1480814.10元，审减金额242011.43元，审减率14.05%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为8831.89元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二四年十二月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办