津财审结〔2025〕19号

关于津市市德雅中学教学楼、食堂

及附属设施改造工程结算的评审报告

津市市教育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市德雅中学教学楼、食堂及附属设施改造工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区德雅中学校内，主要内容包括食堂屋面修缮、广场改造、教学楼教室走廊改造修缮、科教楼教室走廊改造修缮等。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2024年7月20日至2024年11月15日。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、施工期间材料发布价;

5、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市德雅中学教学楼、食堂及附属设施改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）食堂屋面修缮工程：

1、屋面拆除、侧面压型钢板拆除、建筑垃圾外运，工程量多计；

2、新建屋面、新建侧板、钢板天沟，工程量多计；

3、屋面卷材防水，工程量多计；

4、金属面除锈、金属构件刷防火涂料工程量多计。

（二）教学楼修缮工程，石塑竹木纤维护墙板，工程量多计；

（三）科教楼修缮工程，科教楼五层墙裙改造，工程量多计；

（四）增补工程，建筑垃圾外运、砖墙，子目高套；

（五）其他：

1、安全责任险，按实际缴纳票据计取；

2、绿色施工安全防护措施费，按固定费率计取；

3、合同外工程，送审已按规定下浮8%，评审不再另行下浮，再按投标优惠率下浮；

4、其他审核内容详见附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1677149.12元，审定金额1606505.21元，审减金额70643.91元，审减率4.21%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办