津财审预〔2025〕22号

关于津市市职教公租房改造

(二期)建设项目预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市职教公租房改造(二期)建设项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目为津市市职教公租房改造(二期)建设项目，主要包括更换所有防盗门;屋面防水拆除重做;走廊、楼梯间墙面天棚油漆铲除后重新刷漆,4层房间及厨房卫生间天棚渗漏处铲除后重新刷漆;门上铝合金窗按30%考虑更换，室外绿化部分清表后种植麦冬、墙面砖破损处拆除后重新贴面砖；走廊安装不锈钢晾衣架；亮化照面及供电安装等内容。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投[2022]166号《关于对津市市2022年公租房及保租房改造项目可行性研究报告的批复》；

5、湘建价〔2019〕47号文《关于<调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准>的通知》；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、湘建价建〔2024〕20号文《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

10、常建价〔2025〕1号《关于发布<常德市二〇二五年第一期建设工程材料价格>的通知》；

11、常建价〔2024〕18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

12、有关的标准图集和设计、施工规范；

13、市场询价。

三、评审范围

津市市职教公租房改造(二期)建设项目的工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、屋面防水层拆除子目高套，审核调整；

2、拆除工程量多计，审核审减；

3、水磨石地面清洗价格高计，审核审减；

4、垂直运输定额高套，审核调整；

6、余方弃置工程量多计，审核审减；

7、铝合金门窗(固定窗）工程量多计，门窗洞口侧边修复工程量多计，审核审减；

8、墙面涂料工程量多计、定额高套，审核审减；

9、不锈钢晾衣杆材料价格高计，审核审减；

10、实体围墙抹灰面油漆定额高套，审核调整；

11、透视围墙部分原路面锯缝机锯缝工程量多计，审核审减；

12、青灰色仿石面砖主材单价高计，审核审减；

13、1#、2#供电总开关主材调整为材料暂估；

14、围墙砌筑砂浆等级高套，审核调整；

- 15、道路及绿化工程量多计，审核审减；

- 16、定制户外PVC圆形标示牌直径750、太阳能庭院灯、成品围墙栏杆通过市场询价，审核审减；

17、项目按相关文件规定，工程费用下浮（绿化10%、道路9%、其他8%），人工费不下浮;

18、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1275734.32元，审定金额1039380.87元，审减金额236353.45元，审减率18.53%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为6199.10元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月十三日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办