津财审预〔2025〕24号

关于津市市第七小学及七彩幼儿园

食堂标准化建设工程预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第七小学及七彩幼儿园食堂标准化建设工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市第七小学老校区，工程主要内容为东侧现有钢构杂物间拆除后重新建设，室内部分功能房间内装饰改造，传递窗、售饭窗、拆除后重新制安，原室外台阶拆除后重新实施，水电改造等。

资金来源为上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2025〕4号《关于对津市市城区集中供餐学校（幼儿园）食堂标准化建设工程可行性研究报告的批复》；

5、湘财预〔2023〕390号《湖南省财政厅 湖南省教育厅关于提前下达2024年支持学前教育发展中央和省级补助资金的通知（市县）》；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 9、常建价〔2025〕1号《关于发布<常德市二〇二五年第一期建设工程材料价格>的通知》；

- 10、常建价〔2024〕18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范；

12、市场询价。

三、评审范围

津市市第七小学及七彩幼儿园食堂标准化建设工程项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、南侧新建混凝土地面、新建室外台阶定额高套，审核调整；

2、墙面瓷砖上顶、断热铝合金窗、钢檩条工程量多计，审核审减；

3、钢筋混凝土隔油池定额高套，审核调整；

4、建筑-工程类别送审为改造加固，审核调整为装饰工程；

5、石渣、余土外运按津市环保车15+2模式，运距暂按3km以内计取；

6、建筑--矩形柱、圈梁、过梁定额高套，审核调整；

7、建筑-防滑地砖地面工程量审核审减、定额高套，审核调整；

8、杂物间-压顶、钢柱保护墩定额高套，审核调整；

9、材料单价调整；

10、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额542207.84元，审定金额456505.71元，审减金额85702.13元，审减率15.81%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为2722.69元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年三月十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办