津财审预〔2025〕42号

关于津市市大码头市场消防改造项目           预算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市大码头市场消防改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市大码头市场，工程主要内容为将商铺原有吊顶拆除，待喷淋管安装完成后恢复；新增消防控制室管线穿墙、板开洞，待管线安装完成后封堵；公共卫生间顶层增加消防水箱，对公共卫生间进行加固和改造；对原有市场防雨顶棚进行维修；将原有隔热屋面的支墩、架空板拆除，重新做架空隔热屋面的支墩和架空板部分；1~2层消防安装改造等。

- 资金来源:政府投资。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南德林项目管理有限公司编制的预算文件和广东鸿宇与工程设计顾问有限公司绘制的施工图；

3、津发改投[2025]16号《关于津市市大码头市场消防设施改造项目可行性研究报告的批复》；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、常建价〔2025〕3号《关于发布<常德市二〇二五年第三期建设工程材料价格>的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市大码头市场消防改造项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）水箱加固

1、加固基础工程量多计，土石方、砼、钢筋、模板工程量审减；

2、垃圾外运工程量多计；

3、墙面砖、地面砖、卫生间隔断材料价格偏高；

4、碳纤维布工程量多计，主材价格偏高。

（二）消防泵站基础

1、材料价格按发布价调整。

（三）安装工程

1、吊顶不计收边线，铝扣板价格偏高；

2、架空屋面刚砼预制板拆除工程量多计，且子目包含了砼预制板及砖砌支墩拆除，不另外计算砖砌支墩拆除；

3、架空屋面砖砌支墩恢复定额高套，垃圾外运工程量多计；

4、消防设备等单价偏高。

（四）其他

1、按相关文件规定下浮8%（人工费不下浮）；

2、报警主机及烟感维修按专业工程暂估价80000元计算，若该内容实际实施费用有节余，节余部分则按增补审批程序使用，否则应由业主回收；

3、本项目含不可预见费54031.96元（含税），若需使用该费用，应先按津政发[2022]8号规定审批后再实施；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2591248.75元，审定金额2052124.66元，审减金额539124.09元，审减率20.81%（详见后附评审汇总表）。

- 项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为11396.96元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年四月三十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办