津财审预〔2025〕44号

关于李家铺养老院医养服务中心

提质改造项目预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《李家铺养老院医养服务中心提质改造项目》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目位于津市市毛里湖镇，工程内容为新建基本医疗服务配套用房，装饰工程、安装工程及道路、绿化等。

资金来源为省级专项彩票公益金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 湘建价[2024]20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

- 津发改投[2024]186号《关于李家铺养老院医养服务中心提质改造项目可行性研究报告的批复》；

- 9、津市市人民政府常务会议纪要（第7次）；

- 10、常建价[2025]3号《关于公布<常德市二〇二五年第三期建设工程材料市场综合价>的通知》；

- 11、常建价[2024]9号《关于发布<常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价>的通知》；

- 12、有关的标准图集和设计、施工规范；

13、市场询价。

三、评审范围

李家铺养老院医养服务中心提质改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）建筑工程：

- 1、平整场地，工程量多计；

- 2、挖基坑土方、土方回填、余方弃置，工程量按设计图审增；

3、砌筑工程，工程量多计；

- 4、现浇构件钢筋 HRB400 φ8、φ10、φ12工程量多计；

- 5、木檩，工程量按设计图审增；

- 6、砖红色水泥瓦，主材单价高计。

- （二）装饰工程：

- 1、防滑地面砖300*300，工程量多计，主材单价高计，子目按设计图调整；

- 2、防滑地面砖600*600，工程量少计，主材单价高计；

- 3、墙裙300*600墙面砖，工程量多计，主材单价高计；

- 4、铝塑板吊顶天棚，子目高套，主材单价高计；

- 5、外墙真石漆、铝合金平开门，主材单价高计；

- 6、成品防辐射铅门FFSM0821、FFSM1521、FFSC1208，主材利旧；

- 7、铝合金中空玻璃窗、卫生间成品隔断，主材单价高计；

- 8、洗漱台，工程量多计，主材单价高计。

- （三）安装工程：

- 1、挖沟槽基坑土方、沟槽回填土方，工程量多计；

- 2、洗脸盆，主材单价高计；

- 3、接地连接测试板，子目高套.

- （四）配套周边提质改造工程：

- 1、级配砂砾石厚度15cm，子目高套；

- 2、抗裂贴，主材单价高计；

- 3、细粒式沥青混凝土AC-13，按最新发布价调整；

- 4、标线、不锈钢栏杆，主材单价高计；

- 5、砂石滤层，工程量多计。

- （五）其他：

- 1、混凝土、钢筋、模板、真石漆及外走廊天棚刷漆，根据建设方意见，漏报工程量按设计图调整；

- 2、配套工程透水砖、充电部分及车棚，根据建设方意见，不进行评审且不进入造价；

- 3、该项目按相关规定，市政工程费用下浮9个点，建筑工程下浮8个点，人工费不下浮；

4、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额786237.54元，审定金额590586.13元，审减金额195651.41元，审减率24.88%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为3231.54元（不含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办