津财审预〔2025〕50号

关于津市市盐矿路北老旧小区改造（皇姑小区）配套基础

设施建设项目--适老化改造及可行性研究报告编制费、

工程设计费等前期费用预算评审的报告

津市市襄阳街街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市盐矿路北老旧小区改造（皇姑小区）配套基础设施建设项目--适老化改造及可行性研究报告编制费、工程设计费等前期费用》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市盐矿路北老旧小区内，工程主要内容为:小区内各楼栋首层楼梯间墙面及天棚原装饰层凿除后重新粉刷喷漆、沥青加罩、新建透水砖路面、新建挡土墙、新建护栏、新建碎石停车位等。

资金来源为申请上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2023〕35号《关于津市市盐矿路北老旧小区改造（皇姑小区）配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》；

5、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常财办发〔2017〕68号《常德市财政局 关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

- 9、常财办发〔2020〕35号《常德市财政局 关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准的通知》；

- 10、常建价〔2025〕3号《关于发布<常德市二〇二五年第三期建设工程材料价格>的通知》；

- 11、常建价〔2024〕18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 12、常建价〔2024〕9号《关于发布<常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价》；

- 13、有关的标准图集和设计、施工规范;

14、市场询价。

三、评审范围

津市市盐矿路北老旧小区改造(皇姑小区)配套基础设施建设项目--适老化改造工程费用及项目前期费用（可行性研究报告编制费、工程设计费、造价咨询费、监理费）。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、楼梯间改造墙面砂浆设计为1:3水泥砂浆，送审按DP M20计算，审核按DP M15计算；

2、多级护坡挖填土方按人机配合计算，审核审减；

3、余土弃置、石渣外运经与建设方沟通，调整为津市市环保车运输“15+2”模式，运距暂按3km计取；

4、盐矿北罗马柱护栏挖填土方、垫层工程量多计，审核审减；

5、盐矿北混凝土路面2、混凝土路面修复工程量多计，审核审减；

6、盐矿北道路、铺装工程混凝土坡道中水泥混凝土坡道子目高套，审核调整；

6、铣刨水泥混凝土路面定额含安拆费及场外运费，不另外计算进出场及安拆费；

7、波形护栏立柱规格设计不详，暂按送审编制Φ114×2100×4.5mm(中距4m)审核；

8、不可预见费用根据建设单位意见，审核扣除；

9、项目前期费用（工程设计费、造价咨询费、监理费）根据常财办发[2017]68号计算，按市政道路综合系数调整；

10、材料价格调整；

11、按规定该项目工程费用分别下浮8、9、10个百分点，人工费不下浮；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2089501.83元，审定金额1852860.62元，审减金额236641.22元，审减率11.33%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为9716.24元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办