津财审预〔2025〕48号

关于津市高新区挥发性有机物及恶臭气体全覆盖

监控-预警-溯源体系建设项目预算的评审报告

常德市津市生态环境监测站:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市高新区挥发性有机物及恶臭气体全覆盖监控-预警-溯源体系建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市高新区挥发性有机物及恶臭气体全覆盖监控-预警-溯源体系建设项目，工程内容为监测站网建设（分布式多通道VOCs/无机物在线监测系统、手持多气体分析仪、站房）、平台租赁（精细化监管及预警平台）。

资金来源为争取上级预算内资金及配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工方案；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 7、有关的标准图集和设计、施工规范；

8、市场询价。

三、评审范围

津市高新区挥发性有机物及恶臭气体全覆盖监控-预警-溯源体系建设项目。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、分布式有机物快速监测质谱仪主材价格调整，审减93.20万元；

2、氨气分析仪、硫化氢分析仪主材价格调整，审减14.28万元；

3、标气及减压阀主材价格调整，审减3.25万元；

- 4、手持多气体分析仪主材价格调整，审减9.94万元；

- 5、监测站房钢板墙板、房间设备地板铺装、踏步梯护栏、金属扶手、栏杆、栏板等工程量多计，审减3.01万元；

- 6、配电部分配管配线、线槽、空调等工程量多计，配电箱元器件包含在配电箱综合单价内扣除不计，审减1.84万元；

- 7、稳压电源、不间断电源设计未体现，扣除不计，审减5.72万元；

- 8、监控系统价格调整，审减3.09万元；

- 9、精细化监管及预警平台主材价格调整，审减17.20万元；

10、按规定该项目工程费用安装工程下浮8个百分点；

11、本工程所有综合单价均包含主材费、运费、安装费、利润、管理费、税费等所有费用；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额5558739.11元，审定金额3943887.71元，审减金额1614851.40元，审减率29.05%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为23678.02元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、招标方应根据评审审定文件复核、完善项目特征描述，描述模糊的清单，投标方根据施工图及建设单位补充意见进行投标报价；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办