津财审结〔2025〕31号

关于2023年津市市城市交通标线

工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《2023年津市市城市交通标线工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市澧水二桥两侧辅道，主要内容为：二桥辅道标线、护栏、交通安全设施等。

本项目由津市市卓普交通工程有限公司承建。施工工期为2024年8月22日至2024年9月20日。

资金来源为项目存量结余资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津财审预[2024]94号《关于2023年津市市城市交通标线工程预算的评审报告》；

5、常建价[2024]8号《关于发布<常德市二〇二四年第一期安装工程材料价格>的通知》;

6、常建价[2024]7号《关于发布<常德市二〇二四年第六期建设工程材料价格>的通知》；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2023年津市市城市交通标线工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、C25砼独立基础（八角立柱）现场未见，审核审减；

2、C25砼独立基础（悬臂式立杆）根据现场测量计算；

3、现浇混凝土立杆基础(含预埋铁件）根据提供图纸计算；

4、电源及网络开户费用根据建设方提供发票，审核合同外计取；

5、二桥辅道标线、护栏：反光标、限速标志牌\禁止掉头标志牌属于新增内容，列入合同外重新组价；

6、二桥辅道交通安全设施：电警立杆规格发生变化，多合一环保补光灯、RVV-4*1.5mm\6*1.5mm属于新增内容，列入合同外重新组价；

7、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

8、合同外工程按规定分别下浮8、9个百分点，人工费不下浮；

9、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额468846.33元，审定金额460727.62元，审减金额8118.71元，审减率1.73%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办