津财审预〔2025〕49号

关于汪家桥街道电信小区

基础配套设施改造项目预算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《汪家桥街道电信小区基础配套设施改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市汪家桥街道澹津社区，工程主要内容为破除小区部分道路原有砼基层、清除道板砖及其结合层，并重新铺设细粒式沥青砼、检查井井盖井座更换、污水盖板沟清淤疏通、更换破损路灯铜芯线等相关基础配套设施建设。

资金来源为财政城镇保障性安居工程补助资金。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘财预〔2021〕330号《湖南省财政厅关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金的通知》；

5、津发改投〔2025〕53号《关于汪家桥街道电信小区基础配套设施改造项目可行性研究报告的批复》；

6、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 9、常建价〔2025〕5号《关于发布<常德市二〇二五年第四期建设工程材料价格>的通知》；

- 10、常建价〔2024〕18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 11、有关的标准图集和设计、施工规范;

12、市场询价。

三、评审范围

汪家桥街道电信小区基础配套设施改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、拆除人行道板砖审核调整定额;

2、挖碴外运调整为津市市环保车运输“15+2”模式，运距按8km计取;

3、混凝土路面清缝灌油无设计，根据送审单位按补充设计计取；

4、抗裂贴按长沙财评2024价格手册14元/m2计取；

5、安砌麻石侧石 200×100定额工程量审减；

6、井盖座更换定额高套，审核调整；

7、盖板沟疏通定额高套，审核调整，人工清淤工程量暂按半沟计算；

8、塑料管道疏通DN110审核调整，按每栋房屋2处，每处60元暂估；

10、灌木土球按其冠径的1/3计算；

11、中叶麦冬根据送审单位补充设计调整；

12、垃圾箱调整为暂估价；

13、材料价格调整；

14、按规定该项目工程费用分别下浮8、9、10个百分点，人工费不下浮；

15、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额649881.56元，审定金额531794.02元，审减金额118087.54元，审减率18.17%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为3171.73元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办