津财审预〔2025〕45号

关于网络安全等级保护建设

预算的评审报告

津市市人民医院:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《网络安全等级保护建设》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该项目为网络安全等级保护建设，主要内容为监控网络整改、电池监测增补、维保服务等。

资金来源为自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件；

- 常行审发[2023]7号《市级政务信息化建设项目预算方案编制规范和预算编制标准(试行)》；

- 津市市数据局关于《网络安全等级保护建设》项目的审查意见；

- 市场询价。

三、评审范围

网络安全等级保护建设的工程费用及及监理费、预算编制费、招标代理服务费、专家评审费。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

- 项目所有软硬件产品价格包含税金、运费、保险费、管理费、技术服务费及其他等费用；

- 监控网络整改项目中汇聚交换机、接入交换机、光纤模块等项目根据综合询价，单价核减；

- 网络安全项目中上网行为管理、日志审计、堡垒机等根据综合询价，单价核减；

- 电池监测增补项目中蓄电池采集主机、霍尔电流传感器根据综合询价，单价核减；

- 维保服务项目中光模块、防火墙授权升级、现有安全设备维保服务、根据综合询价，单价核减；

- 项目监理费、采购（招标）代理服务费根据《市级政务信息化建设项目预算方案编制规范和预算编制标准(试行)》（常行审〔2023〕7号）文件规定评审；

- 专家评审（评标）已包含在采购招标代理服务费中，不另计取；

- 预算编制费根据提供服务费合同计取；

- 工程量按建设单位送审报告计取，施工过程中严格签证，竣工后按实结算；

- 根据相关文件规定，本项目下浮8%。

六、评审结论

本工程送审金额873800.25元，审定金额692378.07元，审减金额181422.18元，审减率20.76%（详见后附评审汇总表）。

七、有关说明、建议与评价

1、本项目需严格按设备技术参数进行招投标，不得随意更改，未按设备技术参数采购的，应按实结算；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办