津财审预〔2025〕47号

关于津市车胤中学食堂操作间项目

预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市车胤中学食堂操作间项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市车胤中学校内，工程主要内容为新建食堂操作间，包括独立基础及主体施工、室内外建筑装饰、水电安装、室外管网、临时教室拆除、新增道路及绿化等。

资金来源为市本级财政教育支出预算。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2025〕80号《关于津市车胤中学食堂操作间项目可行性研究报告的批复》；

5、湘建价〔2020〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、常建价〔2025〕5号《关于公布<常德市二〇二五年第四期建设工程材料价格>的通知》；

9、常建价〔2024〕18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

津市车胤中学食堂操作间项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、混凝土按砾石调整，泵送调整为垂直运输机械；

2、无障碍细石砼坡道按图集调整子目；

3、预埋铁件、室内排水沟盖板、梁超高模板面积工程量多计，审核审减；

4、铝合金平开门-不含玻璃按基期价计算；

5、外墙内侧贴面砖，扣除砂浆及人工费，审核审减；

6、内外墙、女儿墙抹灰及内墙釉面砖砂浆调整为DP M15.0；

7、配电房XPS板保护层工程量多计，审核审减；

8、房屋整体拆除包括拆除室内地坪以上的全部建筑物，扣除砖砌体拆除；

9、余土外运、建筑垃圾（石渣）外运调整为津市市环保车运输“15+2”模式，运距按3km计取，建筑垃圾外运工程量审减；

10、道路伸缩缝工程量多计，审核审减；

11、种植土回填定额高套，审核调整；

12、建施01d建筑构造做法表内地面做法中的防水混凝土厚度≥250送审未计，审核按送审计算；

13、室内排水沟盖板图集未明确盖板材质，按送审编制审核；

14、玻璃雨蓬按送审800元/m2暂估；

15、外墙内保温建筑构造做法表与外墙墙体节能大样不一致，按送审计算；

16、结施03基础换填300mm级配砂石垫层送审未计，审核未增加；

17、洗脸台、成品洗脸盆、不锈钢洗碗池、女儿墙泛水送审未计，审核未增加；

18、东、南、西向外窗采用卷帘的遮阳措施，送审未计，审核未增加；

19、经与送审单位沟通，评审未按水总设计图注明进行审核；

20、水施04暗沟处2个雨水口送审未计，审核未增加；

21、给水支管送审按PP-R管，设计为PP-R塑铝稳态复合管，审核按送审计取；

22、院内PE80给水管工程量少计，审核未增加；

23、钢筋混凝土隔油池综合单价审减；

24、可燃气体配管审核算至图示位置，工程量审减；

25、强弱电挖沟槽土方、灭火器、配线NHRVS-2*1.0等工程量扣减；

26、室外管网沟槽土方工程量多计，审核审减；

27、监控主机(自定)送审为暂估材料单价33860元，审核按送审计算；

28、材料价格调整；

29、按规定该项目工程费用分别下浮8、9、10个百分点，人工费不下浮；

30、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1698928.70元，审定金额1506467.73元，审减金额192460.97元，审减率11.33%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为8784.15元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办