津财审结〔2025〕36号

关于汪家桥街道桑园老旧小区改造项目

结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《汪家桥街道桑园老旧小区改造项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市津市市汪家桥街道油榨坊社区，主要工程内容包括：新建沥青混凝土路面、新建混凝土路面、新建人行道、雨污分流、增设晾晒架、道路标线、新建φ600污水井、原检查井座升高、更换路灯、实木条凳等配套设施。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2024年5月17日至2024年11月1日。

资金来源：上级资金。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、津财审预[2024]35号《关于汪家桥街道桑园老旧小区改造项目预算的评审报告》；

7、常建价[2024]18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》;

8、常建价[2024]16号《关于发布<常德市二〇二四年第十一期建设工程材料价格>的通知》；

9、现场踏勘了解的情况；

10、市场询价。

三、评审范围

汪家桥街道桑园老旧小区改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、拆除工程余方弃置，工程量多计；

2、路面工程：

⑴沥青路面，切缝、灌缝，工程量多计；

⑵混凝土路面，山砾石，主材工程量多计。

3、人行道工程，工程量多计；

4、雨水工程，工程量多计；

5、污水工程，工程量多计；

6、合同外工程：

⑴AC-10C沥青混凝土、碎石等，主材单价按施工期间发布价调整；

⑵抗裂贴，主材单价高计，按市场询价调整；

⑶天然中粗砂，按机制砂调整；

⑷原有排水管道人工清淤，子目高套。

7、其他：

⑴安全责任险，根据发票按实计取；

⑵送审工程量超出合同工程量15%，超出部分列为合同外重新组价计算；

⑶合同外工程，送审时已自行下浮，评审不再进行政策下浮，再进行投标优惠率下浮；

⑷其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额969017.87元，审定金额926449.09元，审减金额42568.78元，审减率4.39%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年五月二十日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办