津财审结〔2025〕54号

关于津市市第三中学“特立体艺馆”设施设备

采购及安装项目结算的评审报告

津市市教育局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第三中学“特立体艺馆”设施设备采购及安装项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市第三中学，主要工作内容包含音视频、健身器材、舞台灯光系统、控制系统、数字会议系统、网络与监控系统等。

本项目由中国电信股份有限公司常德分公司承建，施工工期为2024年9月23日至2024年10月17日。

资金来源：上级资金及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料等相关结算文件；

4、常行审发〔2023〕7号《市级信息化建设项目初步设计方案编制规范和支出预算编制标准（试行）的通知》；

5、施工期常德市建设工程材料发布价及市场询价；

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市第三中学“特立体艺馆”设施设备采购及安装项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）合同内：

1、健身馆水银玻璃、地胶、水泥自流平、平铺工艺工程，工程量多计；

2、形体馆水银玻璃、地胶、水泥自流平、平铺工艺工程，工程量多计；

3、舞台机械系统交换机、系统钢结构、原木地板，工程量多计。

（二）合同外：

1、三相配电柜，重新组价；

2、供电电缆，工程量多计；

3、陶瓷静电地板，重新组价；

4、脚手架，根据影像资料核定为双排；

（三）其他：

1、合同外按安装工程下浮8%，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮；

2、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3473271.44元，审定金额3443132.74元，审减金额30138.70元，审减率0.87%。

七、有关说明、建议与评价

1、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

2、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办