津财审结〔2025〕53号

关于汪家桥街道银凤街区

老旧小区改造项目结算的评审报告

津市市汪家桥街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《汪家桥街道银凤街区老旧小区改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市汪家桥街道办事处辖区，主要工程内容为银苑路商品房、日杂宿舍、人寿宿舍、经济联建小区、工农兵宿舍、工行宿舍2、二派宿舍、财政公寓8小区内小区道路、停车位、排水、电气改造等。

本项目由湖南省津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年02月10日至2024年07月16日。

资金来源：上级专项资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

3、津发改投[2022]82号《关于汪家桥街道银凤街区老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》；

4、津财审预[2022]199号《关于津市市汪家桥街道银凤街区老旧小区改造项目预算的评审报告》；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)》；

8、施工期间材料市场信息发布价；

9、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

汪家桥街道银凤街区老旧小区改造项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

道路排水合同内部分

(一)财政公寓

1、植草砖单价按合同内单价计取。

(二)二派宿舍

1、5cm细粒式沥青混凝土路面(AC13)按合同单价计取；

2、C30混凝土路面厚度20cm按合同内单价计取；

3、铺设灰色渗水砖 100*200*60按合同单价计取；

4、5cm 级配碎石按合同单价计取；                                5、10cm花岗岩侧石100*200*750按合同单价计取；                                                                       6、挖沟槽土方按合同单价计取；                                      7、雨污水管Ⅱ级混凝土管DN300按合同单价计取;

8、回填沟槽土方按合同单价计取；                                  9、雨水检查井Φ700按合同单价计取；                                 10、雨水口680*380深1.0m按合同单价计取；

11、污水检查井Ф700按合同单价计取；                                   12、新建玻璃钢化粪池2m3按合同单价计取。

(三)二派宿舍东

1、C30混凝土路面厚度20cm按合同单价计取；

2、铺设灰色渗水砖 100*200*60按合同单价计取；

3、10cm 花岗岩侧石100*200*750按合同单价计取；

4、雨水检查井Φ700深1.2m按合同单价计取；

5、雨水口680*380深1.0m按合同单价计取；                       6、雨污水管Ⅱ级混凝土管DN300按合同单价计取；

7、新建玻璃钢化粪池 2m3按合同单价计取。                           (四)工农兵宿舍

1、红色渗水砖100*200*60按合同单价计取；                      2、新建玻璃钢化粪池6m3按合同单价计取。

(五)经济联建小区

1、5cm 细粒式沥青混凝土路面(AC13)按合同单价计取；

2、C30混凝土路面厚度20cm按合同单价计取；

3、5cm 级配碎石按合同单价计取；

4、雨水检查井Φ700深1.2m按合同单价计取；

5、旧化粪池清淤外运 5km 按合同单价计取；                               6、新建玻璃钢化粪池 2m3按合同单价计取。

道路排水合同外部分

- 管道管座满包混凝土模板工程量多计；                                 2、二派宿舍新建压花地面子目高套；

- 3、实名制通道单价按60%折旧。

安装工程合同内部分

1、财政公寓安装按合同单价计取，灯具单价高于报审单价；

2、二派宿舍支架按合同单价计取；

3、二派宿舍土方按合同单价计取；                                     4、二派宿舍电力管道按合同单价计取；                                    5、工农兵宿舍土方、电力管道按合同单价计取；

6、工行宿舍电力管道按合同单价计取；                                   7、工行宿舍土方按合同单价计取；

8、经济联建小区土方按合同单价计取；

9、经济联建小区电力管道按合同单价计取。

安装工程合同外部分

1、二派宿舍路灯太阳能路灯主材价高计；                              2、二派宿舍桥架厚度未达到发布价标准，价格调整；

3、经济联建小区太阳能路灯主材价高计。

其他

- 安全责任险票据金额大于送审金额，按送审金额计；

- 设计费不计；

- 上述合同单价为预算评审单价，材料价格按施工期发布平均价进行调差；

4、合同外内容按规定下浮后再按投标优惠率调整；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额5078762.50元，审定金额4483126.79元，审减金额595635.71元，审减率11.73%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年六月二十六日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办