津财审预〔2025〕75号

关于毛里湖镇乡村振兴车间新建、装修项目

及前期费等预算的评审报告

津市市毛里湖镇人民政府：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《毛里湖镇乡村振兴车间新建、装修项目及前期费等》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市毛里湖镇大山社区8组，总用地面积4063㎡，总建筑面积1592㎡，主要包括内容：路面的新建和护坡、1#车间、2#车间、3#配套用房、高位消防水箱建设、绿化、给排水、电气安装等工程。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价[2020]56号《湖南省建设工程计价办法》及其配套解释文件；

4、湘建价建[2024]20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、常财办发[2017]68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

7、常财办发[2020]35号《常德市财政局<关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准>的通知》；

8、常财办发[2024]7号《常德市财政局关于印发<市本级政府采购项目采购代理服务支出预算编制标准>的通知》；

9、常建价[2025]6号《关于公布常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

10、常建价[2024]18号《关于公布常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》；

11、市场询价。

三、评审范围

毛里湖镇乡村振兴车间新建、装修项目及前期费等费用。

四、评审程序

1、熟悉资料;

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）1#车间：

1、平整场地,与回填方工作内容重复，不计取工程量；

2、多孔砖墙，工程量多计；

3、砖砌暗沟，扣除坡道长度，工程量多计；

4、楼(地)面涂膜防水，子目高套；

5、螺栓，工程量多计；

6、钢板墙板（内外墙板、岩棉板），扣除防火墙位置，工程量多计；

7、钢板墙板、型材屋面，主材单价高计；

8、线条模板计入压顶模板，工程量多计；

9、墙面砂浆防水、喷刷涂料，根据建设方要求，防火墙位置按设计图计取漏掉工程量；

10、根据建设方要求，1#车间采光天棚参考2#车间采光天棚做法；

11、块料墙面，子目高套；

12、工厂灯，根据建设方要求，按报送150W计取

13、电气桥架，按图示宽度100mm计取；

14、不锈钢扁钢40*4，按202不锈钢计取。

（二）2#车间：

1、平整场地,与回填方工作内容重复，不计取工程量；

2、砖基础、多孔砖墙，工程量多计；

3、砖砌暗沟，扣除坡道长度，工程量多计；

4、楼(地)面涂膜防水，子目高套；

5、线条模板计入压顶模板，工程量多计；；

6、螺栓、实腹钢柱、钢板楼板(收边板)、钢架墙，工程量多计；

7、钢板墙板、镀锌钢丝网，材料单价高计；

8、弱电配管及套管，材料单价高计；

9、不锈钢扁钢40*4，按202不锈钢计取。

（三）3#配套用房

1、平整场地,与回填方工作内容重复，不计取工程量；

2、200mm多孔砖墙，工程量多计；

3、屋面卷材防水，子目高套；

4、屋面涂膜防水，工程量多计；

5、屋面刚性层防水，根据建设方要求按大样图进行审核，子目高套，主材单价高计；

6、墙面涂膜防水、楼(地)面涂膜防水、天棚抹灰防水，工程量多计；

- 7、金属栏杆、300*600块料，主材单价高计；

- 8、根据建设方意见，不计取抗震支架。

（四）高位消防水箱

1、200mm多孔砖墙，工程量多计；

- 2、屋面卷材防水，设计图纸为单层防水卷材，子目工程量多计；

- 3、屋面刚性层，子目高套；

- 4、管道绝热，子目高套。

（五）室外工程：

1、室外地坪，子目高套；

2、室外地坪伸缩缝，子目高套；

3、室外道路道渣，工程量多计；

4、现状围墙改造，立面抹灰层拆除、墙面喷刷涂料，子目高套；

5、生活给水，挖填土方、余方弃置，工程量多计；

6、给水球墨铸铁管DN100，主材单价高计；

7、管道，工程量多计；

8、给水阀门/水表井，钢筋工程量多计；

9、HDPE聚乙烯塑钢缠绕管，按设计图纸标识普通HDPE波纹管计取；

10、电力井-双页井盖，主材单价高计；

11、配管（埋地）CPVC110，重复报送，工程量多计；

12、电力电缆WDZ-YJV-4X4及NHYJV-5X6，与设计图纸标注不一致，最终按箱变出线ZAL1/ZAL2回路的NHYJV-4X6电缆计取。

（六）前期费：

1、本项目前期费送审计费基数为450.01万元，评审暂按预算审定金额369.11万元为计费基数；

2、前期费包含环境影响报告书编制费、水土保持方案编制费、可行性研究报告编制费、勘察勘探费、工程设计费、造价咨询费、监理费及检测费等，参照常财办发[2017]68号文和常财办发[2020]35号文计算；

3、招标代理服务费，常财办发[2024]7号文计算；

4、本次评审费用仅作为招标上限值使用，不得作为最终支付依据，且计费基数最终以工程费结算审定金额为准。

（七）其他：

1、根据建设方要求，3#配套用房，厨房、餐厅、办公室设备设施，图纸无详细参数，暂按送审方意见，以报送15000.00元/项列入专业暂估，结算按实计取；

- 2、室外总图工程，成品卫生间（6间）、电动伸缩门系统(含减速带)，图纸无详细参数，暂按送审方意见，分别以报送5000.00元/项和15000.00/项列入专业暂估，结算按实计取；

3、成品一体化消防水池，图纸无详细参数，暂按送审方意见，以报送200000.00元/项列入专业暂估，结算按实计取；

4、勘察勘探费，送审方按签订合同价41400.00计入预算造价，评审参照常财办发[2017]68号文18455.58元计取；

5、氡气检测费，为非经常性前期费，已扣减；

6、回填砂按澧县回填砂发布价调整；

7、该项目按建筑、安装工程下浮8个点，市政工程下浮9个点，园林工程下浮10个点，人工费不下浮；

8、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额4500163.00元，审定金额3971084.17元，审减金额529078.83元，审减率11.76%。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为18795.29元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办