津财审结〔2025〕63号

关于津市市人民医院改扩建项目

-室外配套工程结算的评审报告

津市市城市建设投资开发有限责任公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人民医院改扩建项目-室外配套》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市城区，工作内容为铺装工程、道路工程、新建连廊工程、绿化工程、室外给排水工程、园林工程及室外电气工程等。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2023年3月至2023年8月。

资金来源为银行贷款及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价[2019]47号文《湖南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程销项税额税率和材料综合税率计费标准的通知》；

5、建设部第1568号关于发布国家标准《房屋建筑与装饰装修工程工程量计算规范》的公告（GB50854-2013)；

6、《2020年湖南省房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《2020年湖南省安装工程消耗量标准》、《2020年湖南省市政工程消耗量标准》；

7、施工期间常德市建设工程造价管理站发布的价格文件;

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市人民医院改扩建项目-室外配套工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）铺装工程（合同内）：

1、回填方，工程量多计；

2、换填2:8三合土垫层、200厚级配碎石垫层、150厚级配碎石垫层、20厚600*600烧面芝麻灰石英砖，工程量多计。

（二）绿化工程（合同内）：

1、栽植红叶石楠，现场种植密度与投标不一致，列入合同外重新组价；

2、紫薇，结算工程量超过原合同工程量15%,超出部分全部重新组价；

3、种植土回填，工程量多计。

（三）室外给排水工程（合同内）：

1、砖砌矩形水表井、道路雨水口、绿化雨水口，现场尺寸、深度与投标不一致，列入合同外重新组价；

2、消防水泵接合器、砖砌圆形阀门井、回填方，工程量多计。

（四）连廊建筑工程（合同内）：

1、独立基础、钢管柱，工程量多计。

（五）签证工程（合同外）：

1、签证单3砖砌体拆除，子目高套；

2、签证单8塑料管安装，子目高套；

3、签证单9砌筑井矩形、拆除并安装井盖，工程量多计；

4、签证单14电缆沟、地沟，子目高套、铸铁篦子沟盖板，价格高计。

（六）合同外工程：

1、毛石挡墙压顶模板，工程量多计；

2、余方弃置，工程量多计；

3、18厚石英砖地面，根据设计做法说明，非消防区域基层混凝土C25厚度应为100mm厚，子目高套，子目工程量调整；

- 台阶面层花岗岩板，价格高计；

- 台阶模板，工程量多计；

6、外脚手架(高45米内），子目高套；

（七）其他：

1、安全责任险，未提供缴纳票据，已扣减；

2、材料价按施工期间发布价调整或询价调整；

3、送审方已进行政策性下浮与投标优惠率下浮，评审不再下浮；

4其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额4555968.62元，审定金额4267763.00元，审减金额288205.62元，审减率6.33%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办