津财审预〔2025〕86号

关于白衣中学校园提质改造

预算评审的报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《白衣中学校园提质改造》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇中学，工程主要内容为男女生寝室改造、实验楼改造、室外改造等。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2025〕120号《关于津市市白衣镇中学校园提质改造项目可行性研究报告的批复》；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常建价〔2025〕7号《关于发布<常德市二〇二五年第六期建设工程材料价格>的通知》；

- 9、常建价〔2025〕8号《关于发布<常德市二〇二五年第一期安装工程材料价格>的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

白衣中学校园提质改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 1、男生寝室、女生寝室立面抹灰层拆除工程量多计，审核审减；

- 2、男生寝室、女生寝室余方弃置工程量多计，审核审减；

- 3、男生寝室、女生寝室卫浴间顶部分板材封堵工程量多计，审核审减；

- 4、男生寝室、女生寝室卫浴间顶部分板材封堵木龙骨按设计调整为轻钢龙骨；

- 5、男生寝室、女生寝室石粉涂料墙面工程量多计、定额高套，审核审减工程量、调整定额；

- 6、男生寝室、女生寝室宿舍安装工程量多计，审核审减；

- 7、男生寝室、女生寝室照明插座线路图纸无设计，审核扣除；

- 8、男生寝室、女生寝室圆形污水砖砌检查井定额高套，审核调整；

- 9、一体化卫浴间材料暂估调整为5000元/套；

- 10、实验楼余方弃置工程量多计，审核审减；

- 11、实验楼实木门Ma1122图纸无设计，审核扣除；

- 12、实验楼隔墙图纸无设计，审核扣除；

- 13、实验楼石粉涂料墙面工程量多计、定额高套，审核审减工程量、调整定额；

- 14、实验楼石粉涂料墙面工程量多计，审核审减；

- 15、实验楼满堂脚手架定额高套，审核调整；

- 16、室外改造工程-砖混结构拆除、建筑垃圾外运3km工程量多计，审核审减；

- 17、室外改造工程-东侧围墙院内4米高围网土石方工程量多计、定额高套，审核审减工程量、调整定额；

- 18、室外改造工程-透视围墙土石方工程量多计、定额高套，审核审减工程量、调整定额；

- 19、室外改造工程-水泥砂浆面台阶定额高套，审核调整；

- 20、材料价格调整；

- 21、按规定该项目工程费用下浮8个百分点，人工费不下浮；

- 22、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1311030.27元，审定金额944141.79元，审减金额366888.48元，审减率27.98%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为5631.07元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办