津财审预〔2025〕72号

关于津市市翊武中学运动场

提质改造项目预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市翊武中学运动场提质改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市翊武中学，工程主要内容为原有部分跑道基础及面层重建、原有部分跑道面层铲除重做、原有部分跑道清洗加面层、跳远跑道翻新并更换跳板、天然草皮足球场改造为人工草坪足球场并新购置2套足球门等。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、湘建价[2020]56号《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

4、湘建价[2022]146号《湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022 年度第一期）》的通知》；

5、湘建价建[2025]18号《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数》的通知；

- 6、常建价〔2025〕6号《关于公布<常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价>的通知》；

- 7、有关的标准图集和设计、施工规范；

8、市场询价。

三、评审范围

津市市翊武中学运动场提质改造项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、人工费指数按0.9471调整；

2、铲除原15mm厚塑胶跑道面层不计取，已计入拆除混凝土基层清单内；

3、挖除碎石基层不计取，余方弃置已包含挖除工作内容；

4、碎石垫层不计取压实系数；

5、混凝土基层锯缝、灌缝，间距按5米计算，工程量多计；

6、铲除原15mm厚塑胶跑道面层的余方弃置，不计取挖石碴装车；

7、原混凝土垫层打磨清洗，子目高套；

8、原混凝土垫层裂缝修补暂不计取，无明确设计；

9、原塑胶面层清洗价格偏高，送审5元/㎡，审核为3元/㎡；

10、起跳板拆除，更换为专业起跳板价格偏高，送审1900元/套，审核为300元/套；

11、聚氨酯漆价格偏高，送审21元/kg，审核为18.31元/kg；

12、7人制足球门及球网价格偏高，送审4000元/套，审核为1800元/套；

- 13、沟盖板保护性拆除，子目高套；

- 14、该项目按建筑工程8个点下浮，人工费不下浮；

- 15、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1799689.44元，审定金额1694621.14元，审减金额105068.30元，审减率5.84%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为9272.55元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整:

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年六月二十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办