津财审预〔2025〕77号

关于落雁湖公园提质改造项目

（105街区配套建设项目）预算的评审报告

津市市保障性住房投资建设开发有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《落雁湖公园提质改造项目（105街区配套建设项目）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市境内，津澧大道以南至车胤大道之间，占地面积约31000平方米，工程主要内容为栽植乔木、花卉，铺设草皮、彩色混凝土地面，安装庭院灯、给水管网等。

资金来源为专项债券及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2023〕192号《关于津市市2023年老旧小区改造项目可行性研究报告的批复》；

5、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常建价〔2024〕9号《关于公布常德市二〇二四年园林绿化工程苗木市场综合价的通知》；

- 9、常建价〔2025〕6号《关于公布常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范；

11、市场询价。

三、评审范围

落雁湖公园提质改造项目（105街区配套建设项目）费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

(一)绿化工程：

1、北边栽植乔木丛生朴树定额高套，审核调整；

2、北边栽植乔木大香樟Φ25定额高套，审核调整；

3、北边栽植乔木樱桃Φ10定额高套，审核调整；

4、北边栽植乔木染井吉野樱Φ10定额高套，审核调整；

5、北边点风景石定额调整，审核审减；

6、南边栽植乔木日本晚樱Φ6定额高套，审核审减；

7、南边栽植乔木花桃Φ6定额高套，审核审减；

8、南边栽植乔木柚子树Φ10定额高套，审核审减；

9、南边栽植乔木丛生栾树定额高套，审核审减；

10、南边栽植攀缘植物络石、栽植攀缘植物藤本蔷薇定额调整，审核审减；

11、南边点风景石定额调整，审核审减；

12、玻璃钢座椅、彩色玻璃钢座椅、爱心合影立牌调整为材料暂估价；

（二）市政工程：

1、电缆未调整安装系数，审核审减；

2、主线vv-1kv、支线RVV-450V电气管定额错套，审核调整；

3、接线井工程量多计，审核审减；

4、Φ110PVC排水管定额错套，审核调整；

5、送配电装置系统调试审核扣除；

(三)、材料价格调整；

(四)、按规定该项目工程费用分别下浮8、9、10个百分点，人工费不下浮；

(五)、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额3324001.38元，审定金额2872048.59元，审减金额451952.79元，审减率13.60%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为17129.51元（含税），招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证（明确到具体项目名称）调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费；

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办