津财审预〔2025〕82号

关于津市市盐矿路北老旧小区改造（皇姑小区）            配套基础设施建设项目-文化景观建设及前期费等                预算的评审报告

- 津市市襄阳街街道办事处:

- 根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市盐矿路北老旧小区改造（皇姑小区）配套基础设施建设项目-文化景观建设及前期费》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

- 该项目位于津市市襄阳街，工程内容包括：安装标识牌，安装金属字，新做文化墙、墙面新做彩绘，工程前期费等。

资金来源：申请上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 5、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

6、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、常财办发[2017]68号《常德市财政局关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》；

8、常财办发[2020]35号《常德市财政局<关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准>的通知》；

9、津发改投[2023]35号《关于对津市市盐矿路北老旧小区改造（皇姑小区）配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》；

10、常建价〔2025〕6号《关于公布常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 11、常建价〔2024〕18号《关于公布常德市二〇二四年第二期安装工程材料市场综合价的通知》；

- 12、有关的标准图集和设计、施工规范；

- 13、市场询价。

- 三、评审范围

- 津市市盐矿路北老旧小区改造（皇姑小区）配套基础设施建设项目-文化景观建设及前期费等。

- 四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

（一）建筑工程：

1、盐矿街区景观标识，基础工程量多计；

2、外脚手架，工程量不计。

（二）装饰工程：

1、皇姑山景观标识，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减3.3万元；

2、皇姑山文化墙，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减0.72万元；

3、皇姑山景点牌，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减1.09万元；

4、盐矿街区景观标识，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减1.45万元；

5、精致街区改造成果展示墙27.4m*2.9m，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减5.45万元；

6、皇姑山彩绘文化墙0.4*1.6m，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减0.43万元；

9、盐矿企业文化墙，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减1.05万元；

10、居民广场文化墙，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减0.02万元；

11、居民区彩绘文化墙，送审按1组打包计取，评审根据设计图按定额调整，核减0.05万元；

12、广告安装费（含人力上山运输）、运输费（含装卸），各定额中已计取相关费用，不重复计取；

13、墙体彩绘，参照以往类似工程定价；

14、楼板及线路拆除改造，无设计详图，按送审11650.00元/项列为专业工程暂估，结算按实计取；

15、后期图文编辑设计，已按常财办发[2017]68号文计取，不重复计算。

（三）安装工程：

1、防水LED灯带 12W（含变压器），主材单价高计，按市场询价调整。

（四）前期费：

1、本项目前期费送审计费基数为83.63万元，评审暂按预算审定金额58.31万元为计费基数；

2、前期费包含可行性研究报告编制费、工程设计费、造价咨询费、监理费等，参照常财办发[2017]68号文和常财办发[2020]35号文计算；

3、招标代理服务费，不计取；

4、工程设计费，包括方案设计、初步设计和施工图设计费用，本项目方案设计及初步设计费扣除，施工图设计费根据计价格[2002]10号《工程勘察设计收费管理规定》按全设计费用的50%计取；

5、本次前期费评审费用仅作为招标上限值使用，不得作为最终支付依据，且计费基数最终以工程费结算审定金额为准。

（五）其他：

- 1、不可预见费按分部分项费的3%计取；

- 2、根据相关文件，按建筑工程、装饰工程、安装工程下浮下浮8%，人工费不下浮；

- 3、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

- 本工程送审金额921970.06元，审定金额628283.26元，审减金额293686.80元，审减率31.85%。

- 项目建议及有关事项说明

- 1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为3121.23元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中

心无关。

二○二五年七月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办