津财审结〔2025〕67号

关于津市市殡仪馆绿化升级改造工程

结算的评审报告

津市市殡仪馆：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市殡仪馆绿化升级改造工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭燕子窝社区，主要内容包括：殡仪馆院内栽植乔木、灌木、铺草皮，人行道块料铺设、庭院灯安装等景观设施建设等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2016年9月9日至2016年11月8日。

资金来源：本级自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、施工合同、签证单、竣工图、竣工验收文件等相关结算文件；

3、津发改投〔2014〕225号《津市市发展和改革局<关于下达殡仪馆整体搬迁建设项目基建投资计划的批复>》；

4、津财审预〔2016〕A142号《关于津市市殡仪馆绿化升级改造工程预算的评审报告》；

5、市造价站发布的施工期相关建设工程材料价格;

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市殡仪馆绿化升级改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、石桌石凳、弧形坐凳工程量多计，已扣减；

2、路灯电缆、配管、土方挖土工程量多计，已扣减；

3、路灯井工程量多计，高计费用，已扣减；

4、边坡喷播植草(灌木)高套子目，高计草籽含量及价格，已扣减；

5、绿化区域种植土回(换)填工程量多计、高计种植土价格，已扣减；

6、安砌侧(平、缘)石：麻石侧石300*100，现场为250*100且部分位置无垫层砼，已扣减；

7、道路北侧铺设10cm厚碎石高套定额，已扣减；

8、栽植铁树 蓬径1.5m（杆高80），栽植多杆桂花单杆胸径10cm，栽植三角枫胸径15cm，单价偏高，按询价计取；

9、种植土回填与整理绿化用地定额重复计价；

10、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

11、工程排污费扣除，未见相关缴费票据；

12、合同外工程按规定下浮10个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

13、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1092379.75元，审定金额855523.67元，审减金额236856.08元，审减率21.68%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含11%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、该项目的竣工图或勘察现场多处与竣工时现场不符，经多方会商，议定此类情况以签证单为结算依据。今后项目竣工后，请建设单位及时组织竣工验收、办理结算；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办