津财审结〔2025〕56号

关于津市市廊架及古亭

大型维修改造工程结算的评审报告

津市嘉山实业有限公司：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市廊架及古亭大型维修改造工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市柏之林广场、澹津公园、皇姑山广场、江南广场，主要工程内容包括为铲除原亭子装饰面、拆除原破损地面，原亭子翻新修补，新建廊架、花池及采光棚，广场雕塑假山维修，地面重新铺石材及广场卵石路面维修，其他相配套的零星工程等。

本项目由津市市园林绿化有限责任公司承建。施工工期为2023年7月15日至2023年9月24日。

资金来源为上级专项资金。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 津财审预[2023]40号《关于津市市廊架及古亭大型维修改造工程预算的评审报告》；

- 常建价〔2023〕3号《关于发布常德市二〇二三年第二期建设工程材料价格的通知》；

- 常建价〔2022〕6号《关于发布常德市二〇二二年第二期安装工程材料价格的通知》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市廊架及古亭大型维修改造工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）合同内

- 根据合同约定，结算方式为综合单价合同，工程量按实结算，结算按预算审定文件调整综合单价；

- 江南广场廊架重修按预算审定文件调整综合单价；

- 江南广场六角亭维修，现场测量六角亭直径为3.6m，竣工图为4.35m，审减部分工程量；

- 江南广场雕塑维修现场测量为1.9m*2.88m*1.74m（高），审减工程量，详见计算式；

- 江南广场卵石路面维修工程量审减，根据图纸结合现场调整工程量；

- 皇姑山广场廊架维修天棚喷刷涂料工程量审减，根据图纸结合现场调整工程量，详见计算式；

- 皇姑山广场花池重砌按预算审定文件调整综合单价；

- 柏枝林广场廊架维修，现场无抹灰面刷真石漆，全部为白色油漆，天棚刷漆审减工程量，详见计算式；

- 澹津公园亭子维修审减工程量，详见计算式；

- 江南广场原有廊架拆除及装运，江南广场原有六角亭下部拆除及装运，江南广场六角亭顶盖拆离及安装，澹津公园亭子更换部位拆除及外运此四项为暂估价，结算根据按实际工程量计算；

- 合同内防腐木材料价为暂估价，结算列为合同外重新组价。

- 合同外

- 合同外按规定下浮8%，人工费不下浮；

- 安全责任险、环境保护税无相应票据，已审减。

六、评审结论

该项目报审金额594174.97元，审定金额522015.91元，审减金额72159.06元，审减率12.14%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年六月二十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办