津财审结〔2025〕68号

关于津市市殡仪馆馆区道路及下水道工程

结算的评审报告

津市市殡仪馆：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市殡仪馆馆区道路及下水道工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭燕子窝社区，主工程要内容包括：各吊唁厅及其它建筑物与馆区主干道相连接的分支砼道路及其雨水管、雨水井等。

本项目由湖南强辉建筑工程有限公司承建。施工工期为2017年1月16日至2017年2月27日。

资金来源：本级自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的结算书、施工合同、签证单、竣工图、竣工验收文件等相关结算文件；

3、津发改投〔2014〕225号《津市市发展和改革局<关于下达殡仪馆整体搬迁建设项目基建投资计划的批复>》；

4、津财审预〔2016〕B119号《关于津市市殡仪馆馆区道路及下水道工程预算的评审报告》；

5、市造价站发布的施工期相关建设工程材料价格;

6、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市殡仪馆馆区道路及下水道工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、管沟土方挖填及外运工程量多计，已扣减；

3、30cm厚道渣垫层高套子目及材料价格，已扣减；

4、道路锯缝 灌沥青油膏重复计算，已扣减；

5、10cm厚碎石基层，参照绿化工程内道路“人工填土夯实平地换:碎石60mm”子目调整；

6、合同外工程材料价格按施工期间发布价进行调整；

7、工程排污费扣除，提供票据后按实调整；

8、合同外工程按规定下浮9个百分点，人工费不下浮，再进行投标优惠率下浮；

9、其他审核内容详见后付计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额717203.39元，审定金额603341.96元，审减金113861.43元，审减率15.88%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含11%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、该项目的竣工图或勘察现场多处与竣工时现场不符，经多方会商，议定此类情况以签证单为结算依据。今后项目竣工后，请建设单位及时组织竣工验收、办理结算；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十二日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办