津财审预〔2025〕81号

关于津市市白衣镇农村休闲运动广场

建设项目预算的评审报告

津市市白衣镇人民政府:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市白衣镇农村休闲运动广场建设项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市白衣镇，工程主要内容为广场地面硬化、混凝土台阶、跑到地面硬化、足球场地面硬化、排水沟、运动场路灯安装等。

资金来源为中央彩票公益金及单位自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请预算评审报告；

- 建设单位送审的预算文件和施工图；

- 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

- 津发改投[2025]121号《关于对白衣镇农村休闲运动广场建设项目可行性研究报告的批复》；

- 湘建价[2020]56号文《《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

- 湘建价[2022]146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

- 2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 常建价[2025]6号《关于发布<常德市二〇二五年第五期建设工程材料价格>的通知》；

- 常建价[2024]18号《关于发布<常德市二〇二四年第二期安装工程材料价格>的通知》；

- 有关的标准图集和设计、施工规范；

- 市场询价。

三、评审范围

津市市白衣镇农村休闲运动广场建设项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 该项目送审未计取企业管理费、安全责任险和环境保护税、冬雨季施工增加费、绿色施工安全防护措施费、安全生产费，根据建设方要求，评审未调整；

- 该项目送审为一般计税法，销项税税率送审为3%，根据建设方要求，评审未调整为正确税率9%；

- 室外乒乓球台、单人坐拉训练器、φ500石球路障价格高计，按询价调整；

- 跑道12米LED路灯定额高套，材料价高计，已调整；

- 电缆沟挖填，根据相关解释汇编，不予计取；

- 按规定，市政工程下浮9个百分点，安装工程下浮8个百分点，人工费不下浮；

- 其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额593261.75	元，审定金额529668.99元，审减金额63592.76元，审减率10.72%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

- 本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

- 工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

- 本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

- 建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

- 项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

- 项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办