津财审预〔2025〕80号

关于津市高新技术产业开发区生物医药孵化园基础设施  建设项目-兰津路(原生物医药支路二)、杉堰路

改造工程预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市高新技术产业开发区生物医药孵化园基础设施建设项目-兰津路(原生物医药支路二)、杉堰路改造工程》预算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市高新区，包含厂房北侧围墙外现状绿化、硬化拆除，新建水泥混凝土路面,并设置货车停车位(标线),配套生态停车位(小车),绿化美化,污水井盖、雨水收集井盖更换，厂房南侧入口现有绿化拆除，新建水泥混凝土路面,并设置大巴车位+小车车位(标线),泔水门重新设置。

资金来源为上级投资、融资及自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位提供的送审预算书及施工图纸；

- 3、常德市财政局关于《规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策》的通知（常财办发〔2017〕68号）；

- 4、湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 5、《建设工程工程量清单计价规范》GB50857-2013；

- 6、常德市建设工程造价管理站文件《关于发布常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》(常建价〔2025〕6号)；

- 7、常德市建设工程造价管理站文件《关于发布常德市二〇二四年园林绿化苗木市场综合价的通知》（常建价〔2024〕9号）；

8、市场询价。

三、评审范围

津市高新技术产业开发区生物医药孵化园基础设施建设项目-兰津路(原生物医药支路二)、杉堰路改造工程费及工程其他费。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 土方及外运工程量多计，外运按自卸汽车5km计取；

- 砼侧石未设计垫层，扣除工程量；

- 道路标线工程量多计；

- 道路机械进出场仅计一次；

- 道渣子目高套，已调整；

- 工程其他费审核：可行性研究报告编制费、勘察勘探费工程监理费、造价咨询费、工程设计费均按城发集团前期服务费计取标准计算；其中设计费扣除初设比例50%，仅计算施工图设计费；招标代理费不计取；

- 不可预见费按工程费的3%计取；

- 按市政工程下浮9%，绿化工程下浮10%，人工不下浮。

六、评审结论

本工程送审金额1282054.83元，审定金额1122936.93元，审减金额159117.89元，审减率12.41%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为6300.08元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月十七日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办