津财审预〔2025〕84号

关于津市市第三中学“特立体艺馆”恒温游泳池设施设备采购及安装项目预算评审的报告

津市市第三中学:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市第三中学“特立体艺馆”恒温游泳池设施设备采购及安装项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市第三中学内，工程主要内容为游泳池水处理系统、三集一体除湿系统、混合流循环及管道改造、PVC池底垫高层、池厅软膜天花、更衣柜、玻璃隔墙及其它、门禁摆闸及监控系统等。

资金来源为中央补助资金 。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南鑫正欣工程项目管理有限公司编制的预算文件和中祥设计有限责任公司津市分公司绘制的施工图；

3、津发改投[2023]174号《关于津市市第三中学特立体艺馆建设项目可行性研究报告的批复》；

4、湘财预[2024]394号《湖南省教育厅提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金的通知》；

5、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

6、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

7、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

8、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

9、常建价〔2025〕5号《关于发布<常德市二〇二五年第四期建设工程材料价格>的通知》；

10、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市市第三中学“特立体艺馆”恒温游泳池设施设备采购及安装项目工程费、造价咨询和施工图设计费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、石英砂滤料工程量多计；

2、空气源热泵子目高套；

3、泳道线数量多计；

4、水处理系统配电电缆工程量多计；

5、风管工程量多计；

6、软膜天花子目高套；

7、过滤循环水泵定额高套；

8、设备价格通过慧讯网等询价网站提供的市场价定价；

9、造价咨询费、施工图设计费按68号文计取，其中施工图设计再按工程勘察设计收费标准（2002版）阶段工作量比例28%计算；

10、造价咨询费、施工图设计费审定金额仅作为上限值，不作为直接支付的凭证；

11、按规定该项目下浮8个百分点，人工费不下浮；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1785329.19元，审定金额1183243.05元，审减金额602086.14元，审减率33.72%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为6978.95元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办