津财审结〔2025〕55号

关于津市市地质灾害综合治理工程

结算的评审报告

津市市自然资源局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市地质灾害综合治理项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市药山镇、新洲镇、白衣镇、襄阳街道、金鱼岭街道，主要工程内容为以上7个地点地质灾害隐患点实施综合治理，措施为修建挡土墙、削方减载等。

本项目由湖南省隧道工程有限公司承建。施工工期为2024年5月至2024年8月。

资金来源为上级资金及单位自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、湘建价〔2024〕20号《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》；

5、湘建价〔2022〕146号文《关于发布<湖南省建设工程计价动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》；

6、2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

7、津财审预〔2024〕37号《关于津市市地质灾害综合治理项目预算的评审报告》；

8、津财发〔2022〕10号《津市市政府投资建设项目评审审计标准操作规范第一期通知》；

9、施工期间材料发布价；

10、有关的标准图集和设计、施工规范;

11、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市地质灾害综合治理项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

（一）药山镇药山村月亮湾滑坡地质灾害排危除险工程：

1、浆砌石挡墙1.5m，根据现场实际踏勘按20%破碎砼板调整差价；

2、浆砌石挡墙1.5m，挖土方1857.82m3未提供相关证明资料，已扣减；

3、挡墙、护脚等工程量，根据现场踏勘测量数据计算。

（二）白衣镇石板滩社区农贸市场滑坡地质灾害排危除险工程：

1、挡墙等工程量，根据现场踏勘测量数据计算；

2、排水沟模板，现场踏勘为场坪，已扣除。

（三）白衣镇石板滩社区西街滑坡地质灾害排危除险工程：

1、挡墙等工程量，根据现场踏勘测量数据计算。

（四）新洲镇清山峪村清水片1组崩塌地质灾害排危除险工程：

1、挡墙、护脚等工程量，根据现场踏勘测量数据计算；

2、桂花树，列入合同外重新组价。

（五）新洲镇庹家峪村杨家村9组滑坡地质灾害排危除险工程：

1、浆砌石挡墙1.5m，根据现场实际踏勘全按破碎砼板调整差价；

2、挡墙、排水沟等工程量。根据现场踏勘测量数据计算；

3、混凝土管，重复报送，已扣减。

（六）金鱼岭街道大关山村十三组滑坡地质灾害排危除险工程：

1、挡墙等工程量，根据现场踏勘测量数据计算，全按破碎砼板调整差价。

（七）襄阳街道盐矿社区1组滑坡地质灾害排危除险工程：

1、挡墙等工程量，根据现场踏勘测量数据计算，部分外运工程重复计算；

2、沟道盖板，单价高计。

（八）其他：

1、安全责任险，未提供相关缴纳票据，不计取；

2、光缆，根据建设方签字认可实付款项缴纳税票；

- 3、结算工程量超合同工程量15%，超出原工程量部分放入合同外全部重新组价；

- 4、合同外工程，按市政工程下浮9%，人工费不下浮，再按投标优惠率下浮；

5、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额1608165.70元，审定金额1352946.43元（详见汇总表），审减金额255219.27元，审减率15.87%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办