津财审预〔2025〕74号

关于津市市2025年畅通“中梗阻”渠道项目

（天鹅沟渠、红光沟渠）预算评审的报告

津市市水利局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市2025年畅通“中梗阻”渠道项目（天鹅沟渠、红光沟渠）》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于药山镇天鹅村和白衣镇红光村。主要建设内容为天鹅村衬砌沟渠1025m，新建涵管32m，2.86m*1.5m人行桥；红光村衬砌沟渠3570m，支渠410m，新建过路涵管以及分水涵等。

资金来源为拟上级资金和地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、湖南智轩工程管理有限公司编制的预算文件和广西腾旭工程设计咨询有限公司绘制的施工图；

3、中华人民共和国国家标准《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）；

4、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据增值税计算标准》的通知（办财务函〔2019〕448号）；

5、水利部办公厅关于《调整水利工程计价依据安全生产措施费计算标准》的通知（办水总函〔2023〕38号）；

6、湖南省水利厅关于颁发《湖南省水利水电建筑工程预算定额》、《湖南省水利水电工程施工机械台时费定额》、《湖南省水利水电设备安装工程预算定额》的通知（湘水建管〔2015〕130号）；

7、湖南省水利厅关于印发《湖南省水利水电工程调整计价依据增值税计算标准》的通知（湘水发〔2019〕6号）；

8、常建价[2025]6号《关于公布常德市二〇二五年第五期建设工程材料市场综合价的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范；

10、市场询价。

三、评审范围

津市市2025年畅通“中梗阻”渠道项目（天鹅沟渠、红光沟渠）工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、渠道土方开挖、回填工程量多计；

2、土方回填、土方开挖（就近堆放），无需考虑推土机推土，子目调整；

3、土工膜主材价格高计；

4、人行桥M7.5浆砌石桥墩、钢筋制安多计；

5、模板制安工程量调整，子目调整；

6、过路涵管C20现浇砼挡土墙，路面恢复定额子目高套；

7、分水涵φ300波纹管定额子目高套、主材价格高计；

8、混凝土管道主材价格已包含橡胶圈，不另计；

9、施工临时工程多计；

10、安全文明施工措施费在原取费模板中扣除，现按分部分项费2.5%单列；

11、项目按规定下浮8%（人工费不下浮）；

12、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1594418.58元，审定金额1121479.56元，审减金额472939.02元，审减率29.66%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

2、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

3、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

4、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

5、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

6、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办