津财审结〔2025〕51号

关于津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）

老旧小区配套基础设施项目结算的评审报告

津市市三洲驿街道办事处：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）老旧小区配套基础设施项目》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

该工程位于三洲驿街道樱花小区、樱花小区以南片区，主要工程内容为污水管网疏通、新建排水沟、增设微型消防站、加铺沥青、铺设透水砖等配套基础设施。

本项目由常德鹏投建筑工程有限公司承建。施工工期为2024年6月28日至2025年1月13日。

资金来源：上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2023]405号《关于津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）老旧小区配套基础设施项目可行性研究报告的批复》；

5、津财审预[2024]59号《关于津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）老旧小区配套基础设施项目预算的评审报告》；

6、施工期间材料发布价平均值；

7、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市三洲驿街道（樱花小区、樱花小区以南片区）老旧小区配套基础设施项目费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

1、工程量的确定，以工程量现场签证单、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

2、道路工程：

⑴外运石渣（土方）5km，非环保车运输，参照“津市市渣土运输计费模式统一口径汇总”按“11+1”模式计取；

⑵混凝土道路铺10cm碎石垫层，石屑单价高计。

3、安装工程：

⑴外运土方5km，非环保车运输，参照“津市市渣土运输计费模式统一口径汇总”按“11+1”模式计取；

⑵新建铸铁井盖电力井1500*1200*1200，工程量多计，井盖价格高计；

⑶提升更换铸铁井盖，井盖价格高计；

⑷取消实施的内容，按非正常不平衡报价处理，参照市财评操作手册核减相关金额。

4、给排水工程：

⑴钢筋混凝土II级承插雨水管D400，工程量多计；

⑵污水检查井提升更换Φ700铸铁井盖，井盖价格高计；

⑶污水混凝土检查井Φ1000、H=1.8m，井盖价格高计；

⑷钢筋混凝土II级承插污水管 D400，工程量多计；

⑸外运土方5km，非环保车运输，参照“津市市渣土运输计费模式统一口径汇总”按“11+1”模式计取；

⑹取消实施的内容，按非正常不平衡报价处理，参照市财评操作手册核减相关金额。

- 其他：

- ⑴合同外工程材料价，按施工期间材料发布价评价值计取；

- ⑵送审方已执行政策性下浮和投标优惠率下浮，评审不再进行下浮；

- ⑶其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

该项目报审金额3146040.40元，审定金额3095076.40元，审减金额50964.00元，审减率1.62%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月八日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办