津财审预〔2025〕85号

关于津市汽车充电桩一期项目

预算的评审报告

湖南津嘉能源有限责任公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市汽车充电桩一期项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市大同路公共停车场、大同路麓园停车场、荣威服饰厂区内三个区域，工程主要内容为停车棚、充电桩建设及道路的拆除及恢复等配套设施。

资金来源为拟上级资金及企业自筹。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、国昇设计有限责任公司编制的预算文件和绘制的施工图；

3、津发改投[2025]6号《关于津市市新能源充电基础设施建设项目可行性研究报告的批复》；

4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

5、湘建价[2020]56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

8、常建价〔2025〕6号《关于发布<常德市二〇二五年第五期建设工程材料价格>的通知》；

9、有关的标准图集和设计、施工规范。

三、评审范围

津市汽车充电桩一期项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

1、挖填土方工程量按送审设计图调整；

2、现浇钢筋工程量按送审设计图调整；

3、钢梁及钢柱工程量按送审设计图调整；

4、钢横梁及钢支撑工程量多计；

5、钢结构防火漆漏计，按送审设计图调整；

6、箱变报送单价偏高；

7、充电桩报送单价偏高；

8、顶管报送单价偏高；

9、拆除及恢复路面与道路部分重复计取；

10、电缆NH-YJV-4*120+1*70mm2工程量多计；

- 送审清单项双枪交流充电桩120KW，电气工程施工图量表中为交流桩，而系统图中为直流桩，评审按直流桩计取；

12、按规定该项目下浮8个百分点，人工费不下浮；

13、其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额2167575.25元，审定金额1629683.82元，审减金额537891.43元，审减率24.82%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为9719.78元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整；

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款:

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据:

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十四日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办