津财审预〔2025〕93号

关于津市市人武部靶场建设工程

预算的评审报告

津市嘉山实业有限公司:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市人武部靶场建设工程》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市金鱼岭街道丝绸社区，工程主要内容为新建综合管理用房，以及靶场内开挖土方放坡、毛石挡土墙砌筑、金属网栏安装、砖砌排水沟、水泥硬化道路、砖砌围墙及铁门、新建报靶壕等。

资金来源为地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的预算文件和施工图；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投〔2025〕126号《关于津市市人武部靶场建设工程可行性研究报告的批复》；

5、湘建价〔2022〕56号文《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》；

6、湘建价〔2022〕146号《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编(2022年度第一期)>的通知》；

7、2020年《湖南省建筑工程消耗量标准》、《湖南省装饰装修工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 8、常建价〔2025〕9号《关于公布常德市二〇二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》；

- 9、常建价〔2025〕8号《关于公布常德市二〇二五年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

- 10、有关的标准图集和设计、施工规范;

11、市场询价。

三、评审范围

津市市人武部靶场建设工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的定额套用、取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

(一)建筑工程

1、挖基坑土方及回填方工程量多计，审核审减;

2、砖基础工程量多计，审核审减;

3、平板工程量多计，审核审减;

4、钢筋工程量多计，审核审减;

5、多孔砖墙、垫层、独立基础送审工程量少计，审核未调整；

6、过梁送审仅计取安装费，未计取成品过梁材料费，审核未调整；

(二)装饰工程

1、外墙面真石漆及抹灰工程量多计，审核审减;

2、防盗门、墙面抹灰(内墙)、天棚抹灰、块料墙面(厕所)送审工程量少计，审核未调整；

(三)靶场改造工程

1、毛石挡土墙挖沟槽土方定额高套，审核调整;

2、毛石挡土墙回填方无设计，审核扣除;

3、毛石挡土墙定额高套，审核调整;

4、砖砌排水沟工程量多计，审核审减;

5、金属网带肋钢筋 直径(mm)10工程量多计，审核审减;

6、报靶壕换填垫层C15无设计，审核扣除;

7、报靶壕实心砖墙踏步定额高套，审核调整;

8、轮胎挡土墙、成品金属隔离网、成品铁门调整为暂估价；

(四)安装工程

1、配管 PC20工程量多计，审核审减；

2、塑料管 DN300工程量多计，审核审减；

(五)安装工程(室外)部分送审预算编制内容与图纸设计不符，根据建设方意见按送审预算编制内容进行审核；

(六)送审文件已自行下浮，根据建设方意见，审核未进行重复下浮；

(七)材料价格调整；

(八)按规定该项目工程费用分别下浮8个百分点、9个百分点，人工费不下浮；

(九)其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额1299276.26元，审定金额1112483.87元，审减金额186792.39元，审减率14.38%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、该项目安全责任险和环境保护税金额暂计为6635.08元(含税)，招投标时不得作为竞争性费用，结算时根据实际缴纳有效票证(明确到具体项目名称)调整;

2、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标;

3、工程中若有涉及到环保车运输土方和渣土费用，结算时需提供湖南省津盛投资开发有限公司出具的《项目运输结算单》，否则一律按非环保车模式计费;

4、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据该施工方的纳税身份拟定相应的合同条款;

5、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集,为工程结算评审提供可靠依据;

6、项目不得随意变更设计，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价;

7、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的-切事宜均与我中心无关。

二○二五年八月二十五日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办