津财审预〔2025〕87号

关于津市市德雅中学、白衣镇中学

建设物理化学生物实验室项目预算的评审报告

津市市教育局:

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市德雅中学、白衣镇中学建设物理化学生物实验室项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市德雅中学、白衣镇中学，工程主要内容为德雅中学、白衣镇中学建设物理、化学、生物实验室采购4套设备。

资金来源为上级资金及地方配套。

二、评审依据

1、建设单位申请预算评审报告；

2、建设单位送审的设备采购清单；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、津发改投[2025]113号《关于津市市德雅中学、白衣镇中学建设物理化学生物实验室项目》；

5、市场询价等。

三、评审范围

津市市德雅中学、白衣镇中学建设物理化学生物实验室项目。

四、评审程序

1、熟悉资料；

2、审查报送的取费标准及价格是否合理，形成初步结果；

3、将初步结果告知送审方，通过对审达成一致，将审定结论交建设单位签字盖章认可。

五、评审中发现的主要问题及说明

- 教师主控电源单价送审6500元/套，评审2200元/套，价格参考市场询价；

- 教师演示台2400mm×700mm×850mm单价送审6000元/张，参考周边区县类似价格，根据送审单位意见考虑后期维护，按送审价计取；

- 学生实验台2600×600×780mm单价送审4000元/张，评审3150元/张，价格参考市场询价；

- 学生实验台1200×600×780mm单价送审2020元/张，评审1800元/张，价格参考常德市政府采购网；

- 学生电源单价送审800元/套，评审500元/套；价格参考常德市政府采购网；

- 电路系统单价送审3000元/套，评审参考同类型项目后，按送审计取；

- 给排水系统单价送审4000元/套，评审参考同类型项目后，按3000元/套计取；

- 物理/化学/生物准备台单价送审6500元/张，评审3980元/张，价格参考询价（询价为常德地区2023年项目相同参数价格）；

- 实验室隔断（轻钢龙骨双面石膏板隔断、刮腻子一遍、乳胶漆两遍）送审为包干价150元/m2，根据软件组价后按综合单价178元/平方计取；

- 86寸智慧黑板单价送审20030元/套，按送审价计取，参考同类型项目（类似项目中参数一致，且按一线品牌“鸿合”价格考虑）；

- 75寸交互平板单价送审17300元/套，评审17200元/套，价格参考同类型项目；

- 视频展台单价送审850元/台，评审597.83元/套，参考同类型项目（类似项目中参数一致，且按一线品牌“鸿合”价格考虑）；

- 信息化设备系统集成费按常行审发[2023]07号文计算，费率为3%，调整系数为1.2；

- 以上所有评审价格均为未下浮价格，本项目按规定下浮8%，其他审核内容详见后附计价文件。

六、评审结论

本工程送审金额530000.00元，审定金额404796.51元，审减金额125203.49元，审减率23.62%（详见后附评审汇总表）。

七、项目建议及有关事项说明

1、本工程开工前，建设单位应在评审中心发出的审定文件的基础上，复核并完善项目清单特征描述，再根据相关法律法规进行政府采购或招标投标；

2、本工程采用一般计税法，建设单位在确定施工方后需根据施工方的纳税身份拟定相应的合同条款；

3、建设单位在施工过程中做好隐蔽工程的影像资料收集，为工程结算评审提供可靠依据；

4、项目不得随意设计变更，必须变更的，按照相关规定履行好报批手续，严格控制工程造价；

5、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，有异议之处书面咨询财政投资评审中心，否则由此引发的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月三十一日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办