津财审结〔2025〕70号

关于津市市公安局看守所、拘留所安防系统

改造项目结算的评审报告

津市市公安局：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市公安局看守所、拘留所安防系统改造项目》进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

本项目位于津市市看守所、拘留所，工程内容主要包括：公安智慧监所实战平台及配套应用系统、监舍专用半球摄像机、400W高清红外半球、400W人脸筒机、鹰眼、周界围墙摄像机等。

项目由湖南鹏睿信息科技有限公司承建；施工工期为2023年4月3日至2023年5月18日。

资金来源为自筹。

二、评审依据

- 建设单位申请结算评审报告；

- 建设单位提交的工程竣工验收文件；

- 施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、影像资料、工程竣工图等相关结算文件；

- 2020年《湖南房屋建筑与装饰工程消耗量标准》、《湖南省安装工程消耗量标准》、《湖南省市政工程消耗量标准》及其配套解释文件；

- 市造价站《关于公布常德市二〇二二年第六期建设工程材料市场综合价的通知》及市造价站《关于发布常德市二〇二二年第一期安装工程材料市场综合价的通知》；

- 津财审预[2022]218号《津市市看守所、拘留所监控安防设施改造工程预算的评审报告》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

关于津市市公安局看守所、拘留所安防系统改造项目工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

工程量的确定，以竣工图、结算评审现场勘察记录表的工程数量为评审依据；

- 400W高清红外半球主材单价按投标单价计取，已扣减；

- 筒机支架主材单价按投标单价计取，已扣减；

- 球机支架工程量多计，已扣减；

- 存储设备主材单价按投标单价计取，已扣减；；

- 审讯刻录专用光盘主材单价按投标单价计取，已扣减；；

- 全局摄像机支架工程量多计，已扣减；

7、周界围墙摄像机工程量多计，已扣减；

8、LCD拼接屏（含框架）主材单价按投标单价计取，已扣减；

9、接入交换机工程量多计，已扣减；

10、信息面板主材单价按投标单价计取，已扣减；

11、桥架工程量多计，已扣减；

12、光纤跳线工程量多计，已扣减；

13、12芯单模光纤现场无，按4芯单模光纤计取，已扣减；

- 14、水晶头工程量多计，已扣减；

- 15、六类非屏蔽线缆主材单价按投标单价计取，已扣减；

16、看守所监控室二楼改造按现场踏勘工程量计取，已扣减；

17、招标暂列金额为42000元，投标为40000元，因此结算时暂列金额根据招标文件，扣除投标未响应的2000元；

18、合同外设备单价偏高，已调整；

19、安全责任险不计，未提供相应票据；

20、合同外按规定下浮8%，人工不下浮，再按投标优惠率下浮。

六、评审结论

该项目报审金额1808153.39元，审定金额1652240.42元，审减金额155912.97元，审减率8.62%（详见后附评审汇总表）。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目结算造价按一般计税法计算，含9%销项税额，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办