津财审结〔2025〕71号

关于津市市东城花园安置房小区

配套附属工程结算的评审报告

津市市住房保障服务中心：

根据财政部财建〔2009〕648号《财政投资评审管理规定》及津市市相关文件规定，我中心对你单位报来的《津市市东城花园安置房小区配套附属工程》结算进行了评审,现报告如下：

一、项目概况

项目位于津市市东城花园安置房小区，主要工程内容为毛石挡土墙上实体围墙，透视围墙，沥青砼道路，铺设停车坪植草砖，按砌侧石，室外排水管道，检查井，雨水井，电缆井，化粪池等配套工程。

本项目由津市市第六建筑工程有限公司承建。施工工期为2013年9月20日至2013年11月10日。

资金来源：中央专项补贴资金及地方财政配套。

二、评审依据

1、建设单位申请结算评审报告；

2、建设单位提交的工程竣工验收文件；

3、施工单位编制的结算书、施工合同、工程签证单、工程竣工图等相关结算文件；

4、津发改投[2012]66号《关于下达东城花园安置房小区建设项目基建投资计划的批复》；

5、津财审预字［2013］A059号《关于津市市东城花园安置房小区配套附属工程预算的评审报告》；

6、湘建价[2009]406号《关于颁发湖南省建设工程工程量清单计价办法的通知》、《湖南省2006年消耗量标准》；

7、湘建价[2012]237号《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》；

8、现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

津市市东城花园安置房小区配套附属工程费用。

四、评审程序

1、熟悉资料，踏勘现场;

2、审查报送的工程量是否正确，定额套用、取费标准及价格是否合理；

3、将初步结果告知送审方，并详细对审，形成初审结论；

4、将审定结论交建设签字盖章认可。

五、评审中的有关问题及说明

一）小区围墙:

1、实体围墙工程量按实际调整；

2、透视围墙工程量按实际调整；

3、砌筑、支模及浇筑里脚手架工程量审减，透视围墙不计取脚手架；

4、合同外小区围墙工程量审减，打桩工程按图纸审减钢筋工程量。

二）院内道路:

1、安砌侧石按现场勘查工程量审计；

2、停车位植草砖现场未施工，已扣除；

3、合同外10cm厚碎石、C20砼垫层工程量调整。

三）安装工程：

1、污水管道挖掘机挖沟槽基坑土方、填方、余方弃置工程量调整；

2、Ⅱ级预制混凝土管道铺设DN600，工程量调整，

3、UPVC塑料管道铺设(胶圈接口)DN200，工程量调整；

4、硬质塑料管UPVC75，工程量调整。

四）合同外项目

1、送审已按规定进行相关下浮，评审保持该下浮，并进行投标同比例优惠；

2、根据施工合同补充条款，合同外内容只计取工程定额直接费和税金。

六、评审结论

该项目报审金额3573006.45元，审定金额3363559.24元，审减金额209447.21元，审减率5.86%。

七、有关说明、建议与评价

1、该项目为营业税老项目，根据规定适用现行3%简易计税，请建设单位拨付工程款时合理计税；

2、项目建设单位在今后的项目中应切实履责、严格把关，尽量减少设计变更，合理确定与有效控制工程造价；

3、项目建设单位应正确理解和使用评审报告，如有异议，书面咨询津市市财政投资评审中心，否则由此引起的一切事宜均与我中心无关。

二○二五年七月二十九日

送：建设单位、财政主管业务股室、政府采购办